МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Оренбургский государственный университет»

Кумертауский филиал ОГУ

Кафедра электроснабжения промышленных предприятий (КФ)

ФОНД ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ

ДИСЦИПЛИНЫ

«Б1.Д.Б.21  Основы электроизмерений»

Уровень высшего образования

БАКАЛАВРИАТ

Направление подготовки

13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника

(код и наименование направления подготовки)

Энергообеспечение предприятий

(наименование направленности (профиля) образовательной программы)

Квалификация

Бакалавр

Форма обучения

Очная

Кумертау 2024

Фонд тестовых заданий дисциплины « Б1.Д.Б.21  Основы электроизмерений» /сост. С.В. Федоров - Кумертау: Кумертауский филиал ОГУ, 2023 – 39 с.

Фонд тестовых заданий предназначен студентам очной формы обучения по направлению подготовки 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника

Составитель ____________________ С.В. Федоров

«6»_июня__2023 г.

Фонд тестовых заданий обсужден на заседании кафедры электроснабжения

« 6 » июня_ 2023 г.           протокол №  10

Заведующий кафедрой ________________________ А.В. Бондарев

|  | © Федоров С.В., 2023 |
| --- | --- |
|  | © Кумертауский филиал ОГУ,2023 |

Содержание

Паспорт фонда тестовых заданий……………………………………………….4 Методика проведения тестирования по дисциплине …………………………4 Тесты……………………………………………………………………………...5

Паспорт

фонда тестовых заданий

Направление подготовки (специальность): 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника

Дисциплина: Основы электроизмерений

| № п/п | Контролируемые разделы (темы) дисциплины | Контролируемые компетенции (или их части) | Кол-во тестовых заданий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Электронно-лучевой осциллограф | ОПК-3 | 32 |
| 2 | Аналоговые методы и средства регистрации | ОПК-3 | 32 |
| 3 | Электрические измерения неэлектрических величин | ОПК-3 | 32 |
| Всего | 96 |

Методика проведения тестирования по дисциплине

(в рамках аттестационных мероприятий)

| Направление подготовки | Контролируемые разделы (в соответствии с ФГОС ВО) |
| --- | --- |
| 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника | Электронно-лучевой осциллограф. Аналоговые методы и средства регистрации. Электрические измерения неэлектрических величин. |

| Параметры методики |
| --- |
| Количество оценок | Три |
| Пороги оценок | 40 – 59% - удов., 60 – 79 – хор., свыше 80% - отл. |
| Предел длительности всего контроля | 80 минут |
|  | 2 минуты |
| Последовательность выбора разделов | Последовательная |
| Последовательность выборки вопросов из каждого раздела | Случайная |
| Предлагаемое количество вопросов из одного контролируемого раздела | 5 |

Тестовые задания

Тип тестовых заданий: Выбор одного варианта ответа из предложенного множества.

Инструкция студенту: Выберите один правильный вариант и нажмите кнопку «Ответить»

| Вопрос 1 |  |
| --- | --- |
| Содержание вопроса: Для расширения диапазона измерения постоянного напряжения в качестве датчиков используют: Начало формы Вариант ответа 1: резистивные шунты резистивные делители трансформаторы напряжения трансформаторы тока Процент правильности варианта: Конец формы |

| Вопрос 2 |  |
| --- | --- |
| Содержание вопроса: Для расширения диапазона измерения постоянного тока в качестве датчиков используют: Начало формы Вариант ответа 1: трансформаторы тока резистивные шунты резистивные делители трансформаторы напряжения Процент правильности варианта: Конец формы |

| Вопрос 3 |  |
| --- | --- |
| Содержание вопроса: При измерении переменного тока в диапазоне высоких и сверхвысоких частот в качестве датчиков используют: Начало формы Вариант ответа 1: резистивные датчики трансформаторы тока термоэлектрические преобразователи полупроводниковые диоды Процент правильности варианта: Конец формы |

| Вопрос 4 |  |
| --- | --- |
| Содержание вопроса: К достоинствам термоэлектрических преобразователей можно отнести: Начало формы Вариант ответа 1: возможность измерять переменный ток любой формы высокий класс точности широкий диапазон измеряемых токов возможность измерять токи в диапазонах высоких и сверхвысоких частот возможность измерять напряжения до единиц киловольт Процент правильности варианта: Конец формы |

| Вопрос 5 |  |
| --- | --- |
| Содержание вопроса: Реостатные преобразователи находят применение при измерении: Начало формы Вариант ответа 1: угла поворота линейного перемещения давления температуры влажности Процент правильности варианта: Конец формы |

| Вопрос 6 |  |
| --- | --- |
| Содержание вопроса: Датчики температуры на основе платины находят применение в диапазоне температур: Начало формы Вариант ответа 1: – 50 … + 180. С – 200 … + 650. С + 250 … + 300. С – 100 … + 120. С Процент правильности варианта: Конец формы |

| Вопрос 7 |  |
| --- | --- |
| Содержание вопроса: Датчики температуры на основе никеля находят применение в диапазоне температур: Начало формы Вариант ответа 1: – 50 … + 180. С – 200 … + 650. С + 250 … + 300.С – 100 … + 120.С Процент правильности варианта: Конец формы |

| Вопрос 8 |  |
| --- | --- |
| Содержание вопроса: Датчики температуры на основе меди находят применение в диапазоне температур: Начало формы Вариант ответа 1: – 50 … + 180. С – 200 … + 650.С + 250 … + 300.С – 100 … + 120.С Процент правильности варианта: Конец формы |

| Вопрос 9 |  |
| --- | --- |
| Содержание вопроса: Датчики температуры на основе термисторов находят применение в диапазоне температур: Начало формы Вариант ответа 1: – 50 … + 180.С – 200 … + 650.С + 250 … + 300.С – 100 … + 120.С Процент правильности варианта: Конец формы |

| Вопрос 10 |  |
| --- | --- |
| Содержание вопроса: достоинствам термисторов относятся: Начало формы Вариант ответа 1: большой температурный диапазон высокий температурный коэффициент сопротивления линейная зависимость сопротивления от температуры высокая чувствительность малая инерционность Процент правильности варианта: Конец формы |

| Вопрос 11 |  |
| --- | --- |
| Содержание вопроса: К недостаткам термисторов относятся: Начало формы Вариант ответа 1: мал температурный диапазон низкий температурный коэффициент сопротивления нелинейная зависимость сопротивления от температуры низкая чувствительность большая инерционность нестабильность характеристик от образца к образцу Процент правильности варианта: Конец формы |

| Вопрос 12 |  |
| --- | --- |
| Содержание вопроса: Нелинейный преобразователь-выпрямитель предназначен для: Начало формы Вариант ответа 1: преобразования переменного напряжения в постоянное преобразования переменного напряжения в средневыпрямленное преобразования переменного напряжения в однополярное преобразования переменного напряжения в среднеквадратическое Процент правильности варианта: Конец формы |

| Вопрос 13 |  |
| --- | --- |
| Содержание вопроса: В зависимости от выполняемых функций информационно-измерительные системы реализуют в виде: Начало формы Вариант ответа 1: измерительных систем систем передачи данных систем технической диагностики систем распознавания образов систем приема и обработки данных телеизмерительных систем Процент правильности варианта: Конец формы |

| Вопрос 14 |  |
| --- | --- |
| Содержание вопроса: Какое сопротивление должны иметь: а) амперметр; б) вольтметр Начало формы Вариант ответа 1: а) малое; б) большое а) большое; б) малое оба большое оба малое Процент правильности варианта: Конец формы |

| Вопрос 15 |  |
| --- | --- |
| Содержание вопроса: Какой прибор используется для измерения активной мощности потребителя. Начало формы Вариант ответа 1: вольтметр ваттметр омметр мегомметр Процент правильности варианта: Конец формы |

| Вопрос 16 |  |
| --- | --- |
| Содержание вопроса: Сколько ваттметров достаточно для измерения мощности трехфазной цепи при симметричной нагрузке. Начало формы Вариант ответа 1: один два три Процент правильности варианта: Конец формы |

| Вопрос 17 |  |
| --- | --- |
| Содержание вопроса: Как классифицируются приборы по принципу действия. Начало формы Вариант ответа 1: амперметры, вольтметры, омметры, ваттметры магнитоэлектрический, электромагнитный, ферромагнитный, индукционный приборы по принципу действия не классифицируются Процент правильности варианта: Конец формы |

| Вопрос 18 |  |
| --- | --- |
| Содержание вопроса: Относительная погрешность это... Начало формы Вариант ответа 1: отношение измеренной величины к истинной величине отношение абсолютной погрешности к действительному отношение абсолютной погрешности к нормирующему значению Процент правильности варианта: Конец формы |

| Вопрос 19 |  |
| --- | --- |
| Содержание вопроса: Указать обозначение прибора индукционной системы Начало формы Вариант ответа 1: Координаты Процент Координаты Процент Координаты Процент Координаты Процент Процент правильности варианта: Конец формы |

| Вопрос 20 |  |
| --- | --- |
| Содержание вопроса: На взаимодействии каких элементов основан принцип действия приборов магнитоэлектрической системы. Начало формы Вариант ответа 1: постоянного магнита и рамки, по которой проходит измеряемый ток магнитного поля катушки и ферромагнитного сердечника проводников, по которым проходит ток Процент правильности варианта: Конец формы |

| Вопрос 21 |  |
| --- | --- |
| Содержание вопроса: Можно ли магнитоэлектрический прибор использовать для измерений в цепях постоянного тока. Начало формы Вариант ответа 1: можно нельзя можно, если подключить через выпрямитель Процент правильности варианта: Конец формы |

| Вопрос 22 |  |
| --- | --- |
| Содержание вопроса: Как включаются в электрическую цепь амперметр и вольтметр. Начало формы Вариант ответа 1: амперметр последовательно с нагрузкой, вольтметр параллельно нагрузке амперметр параллельно нагрузке, вольтметр последовательно с нагрузкой оба прибора параллельно с нагрузкой Процент правильности варианта: Конец формы |

| Вопрос 23 |  |
| --- | --- |
| Содержание вопроса: Как включаются обмотки ваттметра. Начало формы Вариант ответа 1: обе обмотки последовательно токовая обмотка последовательно, обмотка напряжения параллельно токовая обмотка параллельно, обмотка напряжения последовательно Процент правильности варианта: Конец формы |

| Вопрос 24 |  |
| --- | --- |
| Содержание вопроса: Для чего служит ферромагнитный сердечник прибора магнитоэлектрической системы. Начало формы Вариант ответа 1: для создания магнитного поля в воздушном зазоре для создания противодействующего момента для уменьшения амплитуды и времени колебаний подвижной системы прибора Процент правильности варианта: Конец формы |

| Вопрос 25 |  |
| --- | --- |
| Содержание вопроса: Приборы каких систем имеют равномерную шкалу. Начало формы Вариант ответа 1: магнитоэлектрической электромагнитной ферродинамической Процент правильности варианта: Конец формы |

| Вопрос 26 |  |
| --- | --- |
| Содержание вопроса: Приборы электромагнитной системы имеют неравномерную шкалу. В какой её части отсчет практически невозможен. Начало формы Вариант ответа 1: в начале шкалы в середине шкалы в конце шкалы Процент правильности варианта: Конец формы |

| Вопрос 27 |  |
| --- | --- |
| Содержание вопроса: Какой прибор служит для измерения электрической энергии. Начало формы Вариант ответа 1: амперметр вольтметр ваттметр счетчик Процент правильности варианта: Конец формы |

| Вопрос 28 |  |
| --- | --- |
| Содержание вопроса: Частота вращения диска счетчика увеличилась в два раза, как изменилась при этом мощность, потребляемая нагрузкой из сети. Начало формы Вариант ответа 1: не изменилось увеличилось в два раза уменьшилось в два раза Процент правильности варианта: Конец формы |

| Вопрос 29 |  |
| --- | --- |
| Содержание вопроса: Какие моменты действуют на подвижную часть системы электро-измерительного прибора, когда она находится в состоянии движения. Начало формы Вариант ответа 1: вращающий вращающий и противодействующий вращающий, противодействующий и демпфирирующий Процент правильности варианта: Конец формы |

| Вопрос 30 |  |
| --- | --- |
| Содержание вопроса: Какие моменты действуют на подвижную часть системы электро-измерительного прибора при неподвижной стрелке прибора. Начало формы Вариант ответа 1: вращающий вращающий и противодействующий вращающий, противодействующий и демпфирирующий Процент правильности варианта: Конец формы |

| Вопрос 31 |  |
| --- | --- |
| Содержание вопроса: Аналоговые электронные вольтметры отличаются от электромеханических вольтметров: Начало формы Вариант ответа 1: наличием магнитоэлектрического микроамперметра более высоким входным сопротивлением более высокой чувствительностью наличием резистивного делителя Процент правильности варианта: Конец формы |

| Вопрос 32 |  |
| --- | --- |
| Содержание вопроса: В состав аналогового электронного вольтметра постоянного тока входят: Начало формы Вариант ответа 1: преобразователь магнитоэлектрический микроамперметр электронно-лучевая трубка усилитель постоянного тока входное устройство генератор развертки Процент правильности варианта: Конец формы |

| Вопрос 33 |  |
| --- | --- |
| Содержание вопроса: В состав аналогового электронного вольтметра переменного тока входят: Начало формы Вариант ответа 1: преобразователь магнитоэлектрический микроамперметр электронно-лучевая трубка усилитель постоянного тока входное устройство генератор развертки Процент правильности варианта: Конец формы |

| Вопрос 34 |  |
| --- | --- |
| Содержание вопроса: К достоинствам аналоговых электронных вольтметров можно отнести: Начало формы Вариант ответа 1: незначительная основная погрешность малая мощность потребления высокая чувствительность широкий частотный диапазон измеряемых напряжений независимость основной погрешности от частоты измеряемого напряжения Процент правильности варианта: Конец формы |

| Вопрос 35 |  |
| --- | --- |
| Содержание вопроса: Входное устройство аналогового электронного вольтметра предназначено для: Начало формы Вариант ответа 1: выпрямления входного напряжения усиления напряжения до требуемого уровня уменьшения уровня входного напряжения фиксации измеренного значения напряжения Процент правильности варианта: Конец формы |

| Вопрос 36 |  |
| --- | --- |
| Содержание вопроса: Шкалы аналоговых электронных вольтметров градуируют: Начало формы Вариант ответа 1: в амплитудных значениях в среднеквадратических значениях в средневыпрямленных значениях в средних значениях Процент правильности варианта: Конец формы |

| Вопрос 37 |  |
| --- | --- |
| Содержание вопроса: По изображениям, получаемым на экране электронно-лучевого осциллографа, можно измерить: Начало формы Вариант ответа 1: амплитуду тока сопротивление участка цепи амплитуду напряжения период колебания длительность импульса Процент правильности варианта: Конец формы |

| Вопрос 38 |  |
| --- | --- |
| Содержание вопроса: По изображениям, получаемым на экране электронно-лучевого осциллографа, можно измерить: Начало формы Вариант ответа 1: фазовый сдвиг между двумя колебаниями сопротивление участка цепи параметры импульсных сигналов амплитуду тока длительность импульса Процент правильности варианта: Конец формы |

| Вопрос 39 |  |
| --- | --- |
| Содержание вопроса: Генератор развертки электронно-лучевого осциллографа предназначен: Начало формы Вариант ответа 1: для формирования вертикальной развертки для усиления сигнала по амплитуде для отклонения луча по вертикали для отклонения луча по горизонтали Процент правильности варианта: Конец формы |

| Вопрос 40 |  |
| --- | --- |
| Содержание вопроса: При измерении частоты к методам сравнения относятся методы: Начало формы Вариант ответа 1: резонансный гетеродинный с помощью осциллографа цифровой Процент правильности варианта: Конец формы |

| Вопрос 41 |  |
| --- | --- |
| Содержание вопроса: Резонансный метод измерения частоты основан: Начало формы Вариант ответа 1: на сравнении измеряемой частоты с частотой генератора образцовой частоты на сравнении измеряемой частоты с собственной частотой колебательного контура на измерении времени заряда и разряда конденсатора на измерении периода колебания с использованием калиброванной развертки Процент правильности варианта: Конец формы |

| Вопрос 42 |  |
| --- | --- |
| Содержание вопроса: Гетеродинный метод измерения частоты основан: Начало формы Вариант ответа 1: на сравнении измеряемой частоты с частотой генератора образцовой частоты на сравнении измеряемой частоты с собственной частотой колебательного контура на измерении времени заряда и разряда конденсатора на измерении периода колебания с использованием калиброванной развертки Процент правильности варианта: Конец формы |

| Вопрос 43 |  |
| --- | --- |
| Содержание вопроса: Колебательные системы с распределенными постоянными настраивают в резонанс: Начало формы Вариант ответа 1: изменением емкости переменного конденсатора изменением индуктивности катушки изменением геометрических размеров колебательной системы уменьшением потерь в колебательном контуре Процент правильности варианта: Конец формы |

| Вопрос 44 |  |
| --- | --- |
| Содержание вопроса: Основными источниками погрешности измерения частоты резонансным методом являются: Начало формы Вариант ответа 1: погрешность линейности погрешность настройки в резонанс погрешность шкалы нестабильность параметров элементов погрешность считывания данных Процент правильности варианта: Конец формы |

| Вопрос 45 |  |
| --- | --- |
| Содержание вопроса: К наиболее важным техническим характеристикам цифровых измерительных приборов относятся: Начало формы Вариант ответа 1: частотный диапазон универсальность пределы измерения цена деления помехоустойчивость Процент правильности варианта: Конец формы |

| Вопрос 46 |  |
| --- | --- |
| Содержание вопроса: Важными техническими характеристиками цифровых измерительных приборов являются: Начало формы Вариант ответа 1: помехоустойчивость разрядность быстродействие ремонтопригодность надежность Процент правильности варианта: Конец формы |

| Вопрос 47 |  |
| --- | --- |
| Содержание вопроса: Обобщенная структурная схема цифрового измерительного прибора содержит: Начало формы Вариант ответа 1: цифроаналоговый преобразователь входное устройство аналого-цифровой преобразователь устройство управления резонансный контур Процент правильности варианта: Конец формы |

| Вопрос 48 |  |
| --- | --- |
| Содержание вопроса: По способу преобразования входного сигнала цифровые измерительные приборы делят на приборы: Начало формы Вариант ответа 1: следящего преобразования развертывающего преобразования прямого преобразования уравновешивающего преобразования Процент правильности варианта: Конец формы |

| Вопрос 49 |  |
| --- | --- |
| Содержание вопроса: По характеру изменения во времени компенсирующей величины цифровые измерительные приборы делят на приборы: Начало формы Вариант ответа 1: следящего уравновешивания развертывающего преобразования прямого преобразования уравновешивающего преобразования Процент правильности варианта: Конец формы |

| Вопрос 50 |  |
| --- | --- |
| Содержание вопроса: Опорное напряжение Е0 цифроаналогового преобразователя составляет 10 В. Определить напряжение на выходе преобразователя для двоичного кода 1010: Начало формы Вариант ответа 1: 3,125 В 7,5 В 6,25 В 3,75 В Процент правильности варианта: Конец формы |

| Вопрос 51 |  |
| --- | --- |
| Содержание вопроса: В цифроаналоговых преобразователях используют следующие виды двоичных кодов: Начало формы Вариант ответа 1: смещенный прямой обратный дополнительный Процент правильности варианта: Конец формы |

| Вопрос 52 |  |
| --- | --- |
| Содержание вопроса: По типу аналого-цифрового преобразователя различают следующие группы цифровых вольтметров: Начало формы Вариант ответа 1: фазоимпульсные временного кодирования времяимпульсные кодоимпульсные пространственного кодирования Процент правильности варианта: Конец формы |

| Вопрос 53 |  |
| --- | --- |
| Содержание вопроса: Цифровые вольтметры переменного тока с преобразователями средневыпрямленного значения используют в диапазоне частот: Начало формы Вариант ответа 1: 20 Гц … 50 кГц 50 кГц … 100 МГц 20 Гц … 20 кГц 20 кГц … 100 МГц Процент правильности варианта: Конец формы |

| Вопрос 54 |  |
| --- | --- |
| Содержание вопроса: Цифровые вольтметры переменного тока с преобразователями амплитудного значения используют в диапазоне частот: Начало формы Вариант ответа 1: 20 Гц … 50 кГц 50 кГц … 100 МГц 20 Гц … 20 кГц 20 кГц … 100 МГц Процент правильности варианта: Конец формы |

| Вопрос 55 |  |
| --- | --- |
| Содержание вопроса: Структурная схема цифрового частотомера содержит: Начало формы Вариант ответа 1: схему синхронизации временный селектор кварцевый генератор аналого-цифровой преобразователь жидкокристаллический дисплей цифровой индикатор Процент правильности варианта: Конец формы |

| Вопрос 56 |  |
| --- | --- |
| Содержание вопроса: Структурная схема цифрового осциллографа содержит: Начало формы Вариант ответа 1: схему синхронизации временный селектор кварцевой генератор аналого-цифровой преобразователь жидкокристаллический дисплей цифровой индикатор Процент правильности варианта: Конец формы |

| Вопрос 57 |  |
| --- | --- |
| Содержание вопроса: Выберите правильный вариант и нажмите кнопку «Ответить». Для расширения диапазона измерения постоянного напряжения в качестве датчиков используют: Начало формы Вариант ответа 1: трансформаторы тока резистивные шунты резистивные делители трансформаторы напряжения Процент правильности варианта: Конец формы |

| Вопрос 58 |  |
| --- | --- |
| Содержание вопроса: Выберите правильный вариант и нажмите кнопку «Ответить». Для расширения диапазона измерения постоянного тока в качестве датчиков используют: Начало формы Вариант ответа 1: трансформаторы тока резистивные шунты резистивные делители трансформаторы напряжения Процент правильности варианта: Конец формы |

| Вопрос 59 |  |
| --- | --- |
| Содержание вопроса: Выберите правильный вариант и нажмите кнопку «Ответить». При измерении переменного тока в диапазоне высоких и сверхвысоких частот в качестве датчиков используют: Начало формы Вариант ответа 1: резистивные датчики трансформаторы тока термоэлектрические преобразователи полупроводниковые диоды Процент правильности варианта: Конец формы |

| Вопрос 60 |  |
| --- | --- |
| Содержание вопроса: Укажите правильные варианты и нажмите кнопку «Ответить». К достоинствам термоэлектрических преобразователей можно отнести: Начало формы Вариант ответа 1: возможность измерять переменный ток любой формы высокий класс точности широкий диапазон измеряемых токов возможность измерять токи в диапазонах высоких и сверхвысоких частот возможность измерять напряжения до единиц киловольт Процент правильности варианта: Конец формы |

| Вопрос 61 |  |
| --- | --- |
| Содержание вопроса: Укажите правильные варианты и нажмите кнопку «Ответить». Реостатные преобразователи находят применение при измерении: Начало формы Вариант ответа 1: угла поворота линейного перемещения давления температуры влажности Процент правильности варианта: Конец формы |

| Вопрос 62 |  |
| --- | --- |
| Содержание вопроса: Выберите правильный вариант и нажмите кнопку «Ответить». Датчики температуры на основе платины находят применение в диапазоне температур: Начало формы Вариант ответа 1: – 50 … + 180° С – 200 … + 650° С + 250 … + 300° С – 100 … + 120° С Процент правильности варианта: Конец формы |

| Вопрос 63 |  |
| --- | --- |
| Содержание вопроса: Выберите правильный вариант и нажмите кнопку «Ответить». Датчики температуры на основе никеля находят применение в диапазоне температур: Начало формы Вариант ответа 1: – 50 … + 180° С – 200 … + 650°С + 250 … + 300°С – 100 … + 120°С Процент правильности варианта: Конец формы |

| Вопрос 64 |  |
| --- | --- |
| Содержание вопроса: Выберите правильный вариант и нажмите кнопку «Ответить». Датчики температуры на основе меди находят применение в диапазоне температур: Начало формы Вариант ответа 1: – 50 … + 180° С – 200 … + 650°С + 250 … + 300°С – 100 … + 120°С Процент правильности варианта: Конец формы |

| Вопрос 65 |  |
| --- | --- |
| Содержание вопроса: Выберите правильный вариант и нажмите кнопку «Ответить». Датчики температуры на основе термисторов находят применение в диапазоне температур: Начало формы Вариант ответа 1: – 50 … + 180°С – 200 … + 650°С + 250 … + 300°С – 100 … + 120°С Процент правильности варианта: Конец формы |

| Вопрос 66 |  |
| --- | --- |
| Содержание вопроса: Укажите правильные варианты и нажмите кнопку «Ответить». К достоинствам термисторов относятся: Начало формы Вариант ответа 1: большой температурный диапазон высокий температурный коэффициент сопротивления линейная зависимость сопротивления от температуры высокая чувствительность малая инерционность Процент правильности варианта: Конец формы |

| Вопрос 67 |  |
| --- | --- |
| Содержание вопроса: Укажите правильные варианты и нажмите кнопку «Ответить». К недостаткам термисторов относятся: Начало формы Вариант ответа 1: мал температурный диапазон низкий температурный коэффициент сопротивления нелинейная зависимость сопротивления от температуры низкая чувствительность большая инерционность нестабильность характеристик от образца к образцу Процент правильности варианта: Конец формы |

| Вопрос 68 |  |
| --- | --- |
| Содержание вопроса: Выберите правильный вариант и нажмите кнопку «Ответить». Нелинейный преобразователь-выпрямитель предназначен для: Начало формы Вариант ответа 1: преобразования переменного напряжения в постоянное преобразования переменного напряжения в средневыпрямленное преобразования переменного напряжения в однополярное преобразования переменного напряжения в среднеквадратическое Процент правильности варианта: Конец формы |

| Вопрос 69 |  |
| --- | --- |
| Содержание вопроса: Укажите правильные варианты и нажмите кнопку «Ответить». В зависимости от выполняемых функций информационно-измерительные системы реализуют в виде: Начало формы Вариант ответа 1: измерительных систем систем передачи данных систем технической диагностики систем распознавания образов систем приема и обработки данных телеизмерительных систем Процент правильности варианта: Конец формы |

| Вопрос 70 |  |
| --- | --- |
| Содержание вопроса: Укажите правильные варианты и нажмите кнопку «Ответить». В зависимости от выполняемых функций информационно-измерительные системы реализуют в виде: Начало формы Вариант ответа 1: измерительных систем систем передачи данных систем технической диагностики систем распознавания образов систем приема и обработки данных телеизмерительных систем Процент правильности варианта: Конец формы |

| Вопрос 71 |  |
| --- | --- |
| Содержание вопроса: Укажите правильные варианты и нажмите кнопку «Ответить». К основным компонентам информационно-измерительных систем относятся: Начало формы Вариант ответа 1: финансовое обеспечение информационное обеспечение организационное обеспечение методическое обеспечение техническое обеспечение программное обеспечение Процент правильности варианта: Конец формы |

| Вопрос 72 |  |
| --- | --- |
| Содержание вопроса: Укажите правильные варианты и нажмите кнопку «Ответить». В состав технических средств ИИС входят: Начало формы Вариант ответа 1: цифровые устройства датчики инструкции и правила меры измерительные преобразователи технические охранные средства Процент правильности варианта: Конец формы |

| Вопрос 73 |  |
| --- | --- |
| Содержание вопроса: Укажите правильные варианты и нажмите кнопку «Ответить». К важнейшим характеристикам ИИС относятся: Начало формы Вариант ответа 1: чувствительность эргономичность эффективность экономичность достоверность надежность быстродействие Процент правильности варианта: Конец формы |

| Вопрос 74 |  |
| --- | --- |
| Содержание вопроса: Укажите правильные варианты и нажмите кнопку «Ответить». Надежность ИИС оценивают с помощью критериев: Начало формы Вариант ответа 1: среднее время выполнения операций средняя наработка до отказа интенсивность отказов коэффициент готовности системы время цикла Процент правильности варианта: Конец формы |

| Вопрос 75 |  |
| --- | --- |
| Содержание вопроса: Укажите правильные варианты и нажмите кнопку «Ответить». Достоверность информационно-измерительной системы оценивают с учетом факторов: Начало формы Вариант ответа 1: среднее время выполнения операции вероятность безотказной работы надежность работы всех устройств глубина контроля точность измерения контролируемых параметров Процент правильности варианта: Конец формы |

| Вопрос 76 |  |
| --- | --- |
| Содержание вопроса: Укажите правильные варианты и нажмите кнопку «Ответить». В состав измерительной системы входят: Начало формы Вариант ответа 1: элемент сравнения мера датчик канал связи элемент отображения информации устройство формирования сигналов норма Процент правильности варианта: Конец формы |

| Вопрос 77 |  |
| --- | --- |
| Содержание вопроса: Укажите правильные варианты и нажмите кнопку «Ответить». В состав системы автоматического контроля входят: Начало формы Вариант ответа 1: мера элемент сравнения норма датчик детектор признаков устройство формирования сигналов Процент правильности варианта: Конец формы |

| Вопрос 78 |  |
| --- | --- |
| Содержание вопроса: Укажите правильные варианты и нажмите кнопку «Ответить». Система предварительной обработки данных информационно-измерительной системы включает: Начало формы Вариант ответа 1: датчики входной информации пульт управления оператора устройство сопряжения с объектом система отображения информации объект управления Процент правильности варианта: Конец формы |

| Вопрос 79 |  |
| --- | --- |
| Содержание вопроса: Укажите правильные варианты и нажмите кнопку «Ответить». В состав устройства сопряжения с объектом входят: Начало формы Вариант ответа 1: АЦП и ЦАП коммутаторы датчики измерительные преобразователи первичные преобразователи Процент правильности варианта: Конец формы |

| Вопрос 80 |  |
| --- | --- |
| Содержание вопроса: Выберите правильный вариант и нажмите кнопку «Ответить». Фильтр нижних частот, подключенный к выходу нелинейного преобразователя-выпрямителя, предназначен для: Начало формы Вариант ответа 1: переноса спектра в область высоких частот выделения постоянной составляющей преобразования переменного напряжения в однополярное подавления низкочастотных составляющих спектра Процент правильности варианта: Конец формы |

| Вопрос 81 |  |
| --- | --- |
| Содержание вопроса: Выберите правильный вариант и нажмите кнопку «Ответить». С помощью электромеханического вольтметра переменного тока измеряют: Начало формы Вариант ответа 1: мгновенное значение напряжения амплитуду напряжения среднее квадратическое значение напряжения среднее значение напряжения средневыпрямленное значение напряжения Процент правильности варианта: Конец формы |

| Вопрос 82 |  |
| --- | --- |
| Содержание вопроса: Укажите правильные варианты и нажмите кнопку «Ответить». Обобщенная структурная схема электромеханического измерительного прибора включает: Начало формы Вариант ответа 1: органы управления измерительный механизм отсчетное устройство стрелочный индикатор измерительную схему Процент правильности варианта: Конец формы |

| Вопрос 83 |  |
| --- | --- |
| Содержание вопроса: Выберите правильный вариант и нажмите кнопку «Ответить». Наибольшую точность измерения постоянного тока (напряжения) обеспечивают приборы: Начало формы Вариант ответа 1: электромагнитной системы магнитоэлектрической системы электродинамической системы электростатической системы Процент правильности варианта: Конец формы |

| Вопрос 84 |  |
| --- | --- |
| Содержание вопроса: Выберите правильный вариант и нажмите кнопку «Ответить». Наибольшую точность измерения переменного тока (напряжения) обеспечивают приборы: Начало формы Вариант ответа 1: электромагнитной системы магнитоэлектрической системы электродинамической системы электростатической системы Процент правильности варианта: Конец формы |

| Вопрос 85 |  |
| --- | --- |
| Содержание вопроса: Выберите правильный вариант и нажмите кнопку «Ответить». Наибольший диапазон измеряемых частот переменного напряжения обеспечивают приборы: Начало формы Вариант ответа 1: электромагнитной системы магнитоэлектрической системы электродинамической системы электростатической системы Процент правильности варианта: Конец формы |

| Вопрос 86 |  |
| --- | --- |
| Содержание вопроса: Выберите правильный вариант и нажмите кнопку «Ответить». Наименьшую мощность потребляют из измерительной цепи электромеханические приборы переменного тока: Начало формы Вариант ответа 1: электромагнитной системы электростатической системы электродинамической системы магнитоэлектрической системы Процент правильности варианта: Конец формы |

| Вопрос 87 |  |
| --- | --- |
| Содержание вопроса: Выберите правильный вариант и нажмите кнопку «Ответить». Измерительный механизм электромеханического измерительного прибора магнитоэлектрической системы состоит из: Начало формы Вариант ответа 1: неподвижной и подвижной алюминиевых пластин неподвижной катушки и подвижного ферромагнитного сердечника неподвижного магнита и подвижной катушки неподвижной и подвижной катушек Процент правильности варианта: Конец формы |

| Вопрос 88 |  |
| --- | --- |
| Содержание вопроса: Выберите правильный вариант и нажмите кнопку «Ответить». Измерительный механизм электромеханического измерительного прибора электромагнитной системы состоит из: Начало формы Вариант ответа 1: неподвижной и подвижной алюминиевых пластин неподвижной катушки и подвижного ферромагнитного сердечника неподвижного магнита и подвижной катушки неподвижной и подвижной катушек Процент правильности варианта: Конец формы |

| Вопрос 89 |  |
| --- | --- |
| Содержание вопроса: Выберите правильный вариант и нажмите кнопку «Ответить». Измерительный механизм электромеханического измерительного прибора электростатической системы состоит из: Начало формы Вариант ответа 1: неподвижной и подвижной алюминиевых пластин неподвижной катушки и подвижного ферромагнитного сердечника неподвижного магнита и подвижной катушки неподвижной и подвижной катушек Процент правильности варианта: Конец формы |

| Вопрос 90 |  |
| --- | --- |
| Содержание вопроса: Выберите правильный вариант и нажмите кнопку «Ответить». Измерительный механизм электромеханического измерительного прибора электродинамической системы состоит из: Начало формы Вариант ответа 1: неподвижной и подвижной алюминиевых пластин неподвижной катушки и подвижного ферромагнитного сердечника неподвижного магнита и подвижной катушки неподвижной и подвижной катушек Процент правильности варианта: Конец формы |

| Вопрос 91 |  |
| --- | --- |
| Содержание вопроса: Выберите правильный вариант и нажмите кнопку «Ответить». Амплитуда переменного напряжения составляет 1 В. Какие показания будут зафиксированы на шкале выпрямительного прибора, реализованного на основе измерительного механизма магнитоэлектрической системы: Начало формы Вариант ответа 1: 1, 41 В 0, 637 В 1, 57 В 0, 707 В Процент правильности варианта: Конец формы |

| Вопрос 92 |  |
| --- | --- |
| Содержание вопроса: Выберите правильный вариант и нажмите кнопку «Ответить». Напряжение, измеренное выпрямительным прибором, реализованным на основе измерительного механизма магнитоэлектрической системы, равно 0,707 В. Чему равно средневыпрямленное значение напряжения: Начало формы Вариант ответа 1: 1, 41 В 0, 637 В 1 В 0, 707 В Процент правильности варианта: Конец формы |

| Вопрос 93 |  |
| --- | --- |
| Содержание вопроса: Выберите правильный вариант и нажмите кнопку «Ответить». Для расширения пределов измерения амперметров используют: Начало формы Вариант ответа 1: добавочные резисторы резистивные делители делители напряжения резистивные шунты Процент правильности варианта: Конец формы |

| Вопрос 94 |  |
| --- | --- |
| Содержание вопроса: Выберите правильный вариант и нажмите кнопку «Ответить». Для расширения пределов измерения вольтметров используют: Начало формы Вариант ответа 1: добавочные резисторы емкостные делители делители тока резистивные шунты Процент правильности варианта: Конец формы |

| Вопрос 95 |  |
| --- | --- |
| Содержание вопроса: Укажите правильные варианты и нажмите кнопку «Ответить». Компенсаторы постоянного тока используются для: Начало формы Вариант ответа 1: косвенного измерения напряжения прямого измерения напряжения прямого измерения сопротивления косвенного измерения тока косвенного измерения сопротивления прямого измерения тока косвенного измерения мощности Процент правильности варианта: Конец формы |

| Вопрос 96 |  |
| --- | --- |
| Содержание вопроса: Выберите правильный вариант и нажмите кнопку «Ответить». Операционный усилитель – это: Начало формы Вариант ответа 1: усилитель переменного тока усилитель звуковой частоты усилитель радиочастоты усилитель постоянного тока Процент правильности варианта: Конец формы |