МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Кумертауский филиал

федерального государственного

бюджетного образовательного учреждения

высшего образования

«Оренбургский государственный университет»

(Кумертауский филиал ОГУ)

Кафедра электроснабжения промышленных предприятий (КФ)

Фонд

оценочных средств

по дисциплине «Основы трансформации теплоты»

Уровень высшего образования

БАКАЛАВРИАТ

Направление подготовки

13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника

(код и наименование направления подготовки)

Энергообеспечение предприятий

(наименование направленности (профиля) образовательной программы)

Квалификация

Бакалавр

Форма обучения

Очная

Кумертау 2024

Фонд оценочных средств предназначен для контроля знаний обучающихся направления подготовки 13.03.01 « Теплоэнергетика и теплотехника» очной формы обучения, по дисциплине Б1.Д.Б.22 Основы трансформации теплоты

Составитель_______________С.В. Федоров

«___»________________2023г.

Фонд оценочных средств обсужден на заседании кафедры ЭПП

№ протокола 10  «6»_июня 2023 г.

Зав.кафедрой ЭПП/______________А.В. Бондарев

Фонд оценочных средств является приложением к рабочей программе по дисциплине Б1.Д.Б.22 Основы трансформации теплоты

Раздел 1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения дисциплины

| Формируемые компетенции | Код и наименование индикатора достижения компетенции | Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы формирования компетенций | Виды оценочных средств/ шифр раздела в данном документе |
| --- | --- | --- | --- |
| ОПК-3: Способен применять соответствующий физико-математический аппарат, методы анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования при решении профессиональных задач | ОПК-3-В-1 Применяет математический аппарат аналитической геометрии, линейной алгебры, дифференциального и интегрального исчисления функции одной переменной ОПК-3-В-5 Демонстрирует понимание физических явлений и умеет применять физические законы механики, молекулярной физики, термодинамики, электричества и магнетизма для решения типовых задач | Знать: математический аппарат линейной алгебры, дифференциального и интегрального исчисления функции одной переменной | Блок A – тесты |
|  |  | Уметь: применять понимание физических явлений в электрических и электронных аппаратах | Блок B – Задания к практическим занятиям |
|  |  | Владеть: знаниями основ процессов, протекающих в электрических и электронных аппаратах | Блок C – Задания к выполнению лабораторных работ |
| ОПК-4: Способен использовать методы анализа и моделирования электрических цепей и электрических машин | ОПК-4-В-2 Использует методы расчета переходных процессов в электрических цепях постоянного и переменного тока ОПК-4-В-4 Демонстрирует понимание принципа действия электронных устройств ОПК-4-В-6 Применяет знания функций и основных характеристик электрических и электронных аппаратов | Знать: принцип действия электронных устройств | Блок A – тесты |
|  |  | Уметь: Анализировать установившиеся режимы работы электрических и электронных аппаратов, использует знание их режимов работы и характеристик | Блок B – Задания к практическим занятиям |
|  |  | Владеть: знаниями функций и основных характеристик электрических и электронных аппаратов | Блок C – Задания к выполнению лабораторных работ |
| ОПК-6: Способен проводить измерения электрических и неэлектрических величин применительно к объектам профессиональной деятельности | ОПК-6-В-1 Выбирает средства измерения, проводит измерения электрических и неэлектрических величин, обрабатывает результаты измерений и оценивает их погрешность | Знать: средства измерения, параметров электрических и электронных аппаратов | Блок A – тесты |
|  |  | Уметь: проводить измерения электрических, обрабатывает результаты измерений | Блок B – Задания к практическим занятиям |
|  |  | Владеть: навыками расчета параметров физических процессов, протекающих в электрических аппаратах. | Блок C – Задания к выполнению лабораторных работ |

- Раздел 2. Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки планируемых результатов обучения по дисциплине (оценочные средства). Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал оценивания

## Блок А - Оценочные средства для диагностирования сформированности уровня компетенций – «знать»

Фонд тестовых заданий по дисциплине, разработанный и утвержденный в соответствии с Положением о Фонде тестовых заданий.

Фонд тестовых заданий дисциплины « Б1.Д.Б.22 Основы трансформации теплоты» /сост. С.В. Федоров - Кумертау: Кумертауский филиал ОГУ, 2019 – 20 с.

Пример теста, предъявляемого обучающемуся, изучившему все темы  дисциплины (время выполнения теста – не более 30 минут):

- К требованиям электрических аппаратов не относят:

А. надежность изоляции;

B. быстродействие;

C. точность;

D. электростатическая стойкость.

- Режим, при котором при котором температура аппарата достигает установившегося значения и аппарат при этой температуре остаётся под нагрузкой сколь угодно длительное время, называется

А. продолжительный;

В. повторно-кратковременный;

С. кратковременный;

D. режим короткого замыкания.

- Стандартные значения ПВ составляют

А. 10, 20, 40 и 60%;

В.15, 25, 40 и 60%;

С. 25, 40 и 60%;

D. 15, 25 и 40%.

- Время включения равно 20 мин, время паузы равно 60 мин. Найти продолжительность включения.

А.25%;

В.40%;

С.30%;

D.60%.

- Вектор магнитной индукции измеряется в

А. Веберах;

В. Сименсах;

С. Теслах;

D. Генри.

- Основные части электромагнитного механизма называются

А. ярмо, якорь, намагничивающая катушка, оталкивающая пружина;

В. станина, якорь, намагничивающая катушка, удерживающая пружина;

С. ярмо, ротор, намагничивающая катушка, удерживающая пружина;

D. ярмо, якорь, намагничивающая катушка, удерживающая пружина.

- Данный вид контактного соединения называется

А. точечный;

В. линейный;

С. поверхностный;

D. плоскостной.

- Усилие воздействия одной контактной поверхности на другую при полностью включенных контактах называется

А. конечное контактное нажатие;

В. начальное контактное нажатие;

С. раствор контактов;

D.дребезг контактов.

- Расстояние, на которое перемещается подвижная контактная система после касания контактов,  называется

А. конечное контактное нажатие;

В. начальное контактное нажатие;

С. раствор контактов;

D. провал  контактов.

- Контакты, осуществляющие гибкую связь и предназначенные для токосъема относят к

А. врубным контактам;

В. мостиковым контактам;

С. роликовым контактам;

D.рычажным контактам.

- Ионизация, которая происходит в результате повышения температуры, вызывающая увеличение скорости движения заряженных частиц газа, называется

А. фотоэлектрическая;

В. термическая;

С. ударная;

D. автоэлектронная.

- На рисунке изображен

- щеточный контакт;

- пальцевый контакт;

- рубящий контакт;

- мостиковый контакт.

- Процесс выноса заряженных частиц из дугового промежутка в окружающее пространство называется

- рекомбинация;

- диффузия;

- инжекция;

- экстракция.

- Явление, которое  не используют для гашения дуги, называется

- увеличение длины дуги;

- уменьшение длины дуги;

- воздействие на ствол дуги путём охлаждения;

- околоэлектродное падение напряжения

- Контактор со встроенным тепловым реле

- пускатель;

- автомат;

- предохранитель;

- рубильник.

- Коммутационный аппарат, служащий для создания видимого разрыва, называется

- отделитель;

- автомат;

- предохранитель;

- рубильник.

- Электрический аппарат, искровые промежутки которых пробиваются при определенном значении приложенного напряжения, называется

- отделитель;

- разрядник;

- предохранитель;

- рубильник.

- Отношение тока отпускания к току срабатывания называется

- коэффициент возврата;

- коэффициент отсечки;

- коэффициент дребезга;

- коэффициент срабатывания.

- Время удара подвижных контактов о неподвижные  называется

- время отпускания;

- время срабатывания;

- время отсечки;

- время дребезга.

- Электрический контакт, который при отсутствии напряжения в цепи управляющей катушки или отсутствии механического воздействия на него является замкнутым, называется

- размыкающим;

- замыкающим;

- переключающим;

- выключающим.

- Это условные обозначения

- поворотных кнопок;

- нажимных кнопок;

- вытяжных кнопок;

- кнопок без самовозврата.

- Это условное обозначения

- транзистора;

- тиристора;

- диода;

- стабилитрона.

- Полупроводниковый прибор, служащий для усиления электрических сигналов, называется

- транзистор;

- тиристор;

- диод;

- стабилитрон

- Количество лет с момента создания имущества называется

- нормативный срок службы;

- оставшийся срок службы;

- эффективный возраст;

- действительный возраст.

- Свойство длительно сохранять работоспособность называется

- чувствительность;

- долговечность;

- безотказность;

- надежность.

- К требованиям электрических аппаратов не относят:

А. надежность изоляции;

B. быстродействие;

C. пластичность;

D. электродинамическая стойкость.

- Режим, при котором температура частей электрического аппарата за время нагрузки не достигает установившегося значения, а за время паузы не уменьшается до температуры окружающей среды, называется

А. продолжительный;

В. повторно-кратковременный;

С. кратковременный;

D. режим короткого замыкания.

- Коэффициент перегрузки по току kI находят по формуле

А. kI=kE;

В. kI=kU;

С. kI=kP;

D. kI=kS.

- Время включения равно 20 мин, время паузы равно 30 мин. Найти продолжительность включения.

А.25%;

В.40%;

С.30%;

D.60%.

- Магнитный поток измеряется в

А. Веберах;

В. Сименсах;

С. Теслах;

D. Генри.

- В зависимости от расположения якоря относительно остальных частей не существуют электромагниты с

А. втягивающимся якорем;

В. внешним притягивающимся якорем;

С. внешним поперечно движущимся якорем;

D. вытягивающимся якорем.

- Данный вид контактного соединения называется

А. точечный;

В. линейный;

С. поверхностный;

D. плоскостной.

- Усилие воздействия одной контактной поверхности на другую при первом соприкосновении контактов называется

А. конечное контактное нажатие;

В. начальное контактное нажатие;

С. раствор контактов;

D.дребезг контактов.

- Наименьшее расстояние между контактными поверхностями полностью разомкнутых контактов называется

А. конечное контактное нажатие;

В. начальное контактное нажатие;

С. раствор контактов;

D.дребезг контактов

- Медные контакты, в которых применяется проскальзывание подвижного контакта по неподвижному для стирания окислов относятся к

А. врубным контактам;

В. мостиковым контактам;

С. роликовым контактам;

D.рычажным контактам.

- Процесс, при котором положительные ионы создают вблизи катода сильное электрическое поле, вырывающее электроны с поверхности катода, называется

- термоэлектронной эмиссией;

- автоэлектронной эмиссией;

- термической эмиссией;

- ударной эмиссией.

- На рисунке изображен

- щеточный контакт;

- пальцевый контакт;

- рубящий контакт;

- мостиковый контакт.

- Процесс образования нейтральных атомов при соударении разноименно заряженных частиц называется

- рекомбинация;

- диффузия;

- инжекция;

- экстракция.

- Явление, которое  не используют для гашения дуги, называется

- увеличение длины дуги;

- воздействие на ствол дуги путём нагревания;

- воздействие на ствол дуги путём охлаждения;

- околоэлектродное падение напряжения.

- Выключатель электрической цепи с ручным приводом называется

- отделитель;

- автомат;

- предохранитель;

- рубильник.

- Автоматический выключатель электрической цепи, предназначенный для защиты оборудования от токов КЗ, называется

- отделитель;

- автомат;

- предохранитель;

- рубильник.

- Коммутационный аппарат однократного действия, предназначенный для защиты оборудования от токов превышающих допустимые величины для данного оборудования, называется

- отделитель;

- автомат;

- предохранитель;

- рубильник.

- Способность реле срабатывать при определённом значении мощности, подаваемой на его обмотку, называется

- надежность;

- быстродействие;

- чувствительность;

- работоспособность.

- Время от момента снятия напряжения с катушки реле до момента замыкания нормально замкнутого контакта

- время отпускания;

- время срабатывания;

- время отсечки;

- время дребезга.

- Электрический контакт, который при отсутствии напряжения в цепи управляющей катушки или механического воздействия остается разомкнутым, называется

- размыкающим;

- замыкающим;

- переключающим;

- выключающим.

- Это условные обозначения

- поворотных кнопок;

- нажимных кнопок;

- вытяжных кнопок;

- кнопок без самовозврата.

- Это условное обозначения

- транзистора;

- тиристора;

- диода;

- стабилитрона.

- Управляемый четырехслойный вентиль называется

- транзистор;

- тиристор;

- диод;

- стабилитрон.

- Величина наработки оборудования за прошедший период эксплуатации называется

- нормативный срок службы;

- оставшийся срок службы;

- эффективный возраст;

- действительный возраст.

- Безотказная работа аппарата за все время его эксплуатации называется

- чувствительность;

- долговечность;

- безотказность;

- надежность.

## Блок Б - Оценочные средства для диагностирования сформированности уровня  компетенций – «уметь»

Варианты заданий на выполнение лабораторных работ приведены в источнике:

Методические рекомендации для проведения лабораторных работ по дисциплине «Электрические и электронные аппараты» / С.В. Федоров; Кумертауский филиал ОГУ – Кумертау: Кумертауский филиал ОГУ, 2019. – 28 с.

Блок С - Оценочные средства для диагностирования сформированности уровня компетенций – «владеть»

Варианты заданий на выполнение на практических занятиях приведены в источнике:

Методические рекомендации для проведения практических занятий по дисциплине «Электрические и электронные аппараты» / С.В. Федоров; Кумертауский филиал ОГУ – Кумертау: Кумертауский филиал ОГУ, 2019. – 46 с.

## Блок D - Оценочные средства, используемые в рамках промежуточного контроля знаний, проводимого в форме диф.зачета.

Вопросы для подготовки к диф.зачету

- Понятие электродинамических усилий в ЭА. Понятие и количественная характеристика электродинамической стойкости ЭА.

- Механический резонанс в ЭА.

- Методы расчета электродинамических усилий.

- Какие явления возникают при переменном токе в ЭА.

- Какие контактные явления возникают в ЭА и причины их возникновения.

- Какие факторы влияют на сопротивление контактов.

- Износ контактов. Виды износов и их отличительные черты.

- Способы уменьшения износа контактов.

- Материалы контактов и требования, предъявляемые к ним.

- Дайте понятия тлеющего и дугового разряда и причины их возникновения.

- Виды ионизации.

- Виды деонизации.

- Назовите области дугового разряда.

- Способы гашения дуги.

- Электрическая дуга при переменном токе.

- Классификация датчиков. В чем отличие пассивных и активных датчиков.

- Приведите пример пассивных датчиков и поясните принцип их работы.

- Приведите пример активных датчиков и поясните принцип их работы.

- Определение предохранителя и требования предъявляемые к ним.

- Приведите характеристику предохранителей.

- Определение электрических аппаратов, их назначение.

- Отличие контактных и бесконтактных ЭА.

- Классификация ЭА.

- Назовите источники теплоты в ЭА.

- Назовите способы передачи тепла в ЭА.

- Назовите режимы нагрева ЭА.

- Как производится расчет нагрева ЭА.

- Определение электромеханического реле. Характеристика работы реле.

- Виды реле.

- Понятие силовых электронных ключей. Классификация.

- Статические режимы работы силовых электронных ключей.

- Динамически режимы работы силовых электронных ключей.

- Понятие статических и гибридных коммутационных аппаратов постоянного тока.

- Транзисторные контакторы постоянного тока.

- Тиристорные контакторы постоянного тока.

- Гибридные аппараты постоянного тока.

- Понятие статических и гибридных коммутационных аппаратов переменного тока.

- Тиристорные контакторы переменного тока.

- Реле и контакторы переменного тока на полностью управляемых ключах.

- Гибридные аппараты переменного тока.

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал оценивания

Оценивание выполнения тестов

| 4-балльная шкала | Показатели | Критерии |
| --- | --- | --- |
| Отлично | 1. Полнота выполнения тестовых заданий; 2. Своевременность выполнения; 3. Правильность ответов на вопросы; 4. Самостоятельность тестирования; 5. и т.д. | Выполнено 80-100 % заданий предложенного теста, в заданиях открытого типа дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос. |
| Хорошо |  | Выполнено 60-79 % заданий предложенного теста, в заданиях открытого типа дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; однако были допущены неточности в определении понятий, терминов и др. |
| Удовлетворительно |  | Выполнено 40-59 % заданий предложенного теста, в заданиях открытого типа дан неполный ответ на поставленный вопрос, в ответе не присутствуют доказательные примеры, текст со стилистическими и орфографическими ошибками. |
| Неудовлетворительно |  | Выполнено 0-39 % заданий предложенного теста, на поставленные вопросы ответ отсутствует или неполный, допущены существенные ошибки в теоретическом материале (терминах, понятиях). |

Оценивание выполнения лабораторных работ

| Бинарная шкала | Показатели | Критерии |
| --- | --- | --- |
| Зачтено | 1. Полнота выполнения лабораторной работы; 2. Своевременность выполнения задания; 3. Последовательность и рациональность выполнения задания; 4. Самостоятельность решения; 5. и т.д. | Работа выполнена самостоятельно в соответствии с заданием, полученные результаты интерпретированы применительно к исследуемому объекту, ответы на вопросы сформулированы грамотно, качество оформления отчета и иллюстративных материалов отвечают предъявляемым требованиям; |
| Незачтено |  | Работа выполнена несамостоятельно, или при неспособности обучающегося пояснить основные положения работы или в случае фальсификации результатов. |

Оценивание выполнения практических заданий

| 4-балльная шкала | Показатели | Критерии |
| --- | --- | --- |
| Отлично | 1. Полнота выполнения практического задания; 2. Своевременность выполнения задания; 3. Последовательность и рациональность выполнения задания; 4. Самостоятельность решения; 5. и т.д. | Задание решено самостоятельно. При этом составлен правильный алгоритм решения задания, в логических рассуждениях, в выборе формул и решении нет ошибок, получен верный ответ, задание решено рациональным способом. |
| Хорошо |  | Задание решено с помощью преподавателя. При этом составлен правильный алгоритм решения задания, в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок; правильно сделан выбор формул для решения; есть объяснение решения, но задание решено нерациональным способом или допущено не более двух несущественных ошибок, получен верный ответ. |
| Удовлетворительно |  | Задание решено с подсказками преподавателя. При этом задание понято правильно, в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущены существенные ошибки в выборе формул или в математических расчетах; задание решено не полностью или в общем виде. |
| Неудовлетворительно |  | Задание не решено. |

Оценивание ответа на диф.зачете

| 4-балльная шкала | Показатели | Критерии |
| --- | --- | --- |
| Отлично | 1. Полнота изложения теоретического материала; 2. Полнота и правильность решения практического задания; 3. Правильность и/или аргументированность изложения (последовательность действий); 4. Самостоятельность ответа; 5. Культура речи; 6. и т.д. | Обучающийся проявляет систематическое и глубокое знание программного материала по дисциплине, умеет свободно ориентироваться в вопросе. Ответ полный и правильный на основании изученного материала. Выдвинутые положения аргументированы и иллюстрированы примерами. Материал изложен в определенной логической последовательности, осознанно, литературным языком, с использованием современных научных терминов; ответ самостоятельный. Обучающийся уверенно отвечает на дополнительные вопросы. |
| Хорошо |  | Обучающийся проявляет полное знание учебного материала, демонстрирует систематический характер знаний по дисциплине. Ответ полный и правильный, подтвержден примерами; но их обоснование не аргументировано, отсутствует собственная точка зрения. Материал изложен в определенной логической последовательности, при этом допущены 2-3 несущественные погрешности, исправленные по требованию экзаменатора. Обучающийся испытывает незначительные трудности в ответах на дополнительные вопросы. Материал изложен осознанно, самостоятельно, с использованием современных научных терминов, литературным языком. |
| Удовлетворительно |  | Обучающийся проявляет знание основного программного материала по дисциплине, но допускает погрешности в ответе. Ответ недостаточно логически выстроен, самостоятелен. Основные понятия употреблены правильно, но обнаруживается недостаточное раскрытие теоретического материала. Выдвигаемые положения недостаточно аргументированы и не подтверждены примерами; ответ носит преимущественно описательный характер. Обучающийся испытывает достаточные трудности в ответах на вопросы. Научная терминология используется недостаточно. |
| Неудовлетворительно |  | При ответе обнаружено непонимание основного содержания теоретического материала или допущен ряд существенных ошибок, которые обучающийся не может исправить при наводящих вопросах экзаменатора, затрудняется в ответах на вопросы. Ответ носит поверхностный характер; наблюдаются неточности в использовании научной терминологии. |

- Раздел 3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.

Методические материалы, определяющие процедуру оценивания тестирования

Тестирование проводится среди обучающихся очной формы обучения в период рубежного контроля.

Тестирование проводится с помощью автоматизированной программы «АИИСТ» (ссылка на доступ к системе: https://aist.osu.ru)

На тестирование отводится не более 35 минут. Каждый вариант тестовых заданий включает 30 вопросов. За каждый правильный ответ на вопрос дается 1 балл.

Перевод баллов в оценку:

- 30 - 24 балла – оценка «отлично» (выполнено 80-100 % задания теста);

- 18 - 23 балла – оценка «хорошо» (выполнено 60-79 % задания теста);

- 12 - 17 балла – оценка «удовлетворительно» (выполнено 80-100 % задания теста);

- 0 -11 баллов – оценка «неудовлетворительно» (выполнено 0-39 % задания теста).

Методические материалы, определяющие процедуру оценивания при выполнении практических занятий

На практическом занятии обучающиеся под руководством преподавателя изучают методики расчетов и решают практические задачи. При выполнении работ обучающийся должен самостоятельно изучить методические рекомендации по проведению конкретной работы; выполнить соответствующие расчеты; пользоваться справочной и технической литературой; подготовить ответы на контрольные вопросы. Преподаватель оценивает активность студента при решении задач, правильность и полноту выполненного задания. Активность студентов на практических занятиях, качество выполнения заданий на практических занятиях учитывается преподавателем в ходе промежуточной аттестации. Практическое занятие выполняется в письменной форме и представляет собой отчет по практическим занятиям. Практическое занятие оценивается по 4-х бальной шкале.

Методические материалы, определяющие процедуру оценивания при выполнении лабораторных работ

Процедура проведения данного оценочного мероприятия организуется в виде собеседования преподавателя с обучающимися по проделанной лабораторной работе. Обучающийся предоставляет преподавателю выполненный отчет по лабораторной работе. Для подготовки к данному оценочному мероприятию отводится 5-10 минут. При подготовке к ответу обучающемуся предоставляется право пользования справочными материалами. При проверке задания, оцениваются способность студента правильно сформулировать ответ, умение выражать свою точку зрения по данному вопросу, ориентироваться в терминологии и применять полученные в ходе лекций и лабораторных занятий знания. Лабораторная работа оценивается по бинарной шкале.

Методические материалы, определяющие процедуру оценивания при диф. зачете

Подготовка к зачету осуществляется по перечню вопросов, выносимых на зачет. Перечень вопросов выдает преподаватель на установочной сессии.

При проработке вопросов, вынесенных на зачет, необходимо использовать конспект лекций, а так же учебно-методическую и учебную литературу, рекомендованную преподавателем. Эффективная подготовка к зачету должна включать в себя структурирование и повторение материала, изученного на аудиторных занятиях и в процессе выполнения различных видов самостоятельной работы. Подготовка к зачету заключается в изучении и тщательной проработке учебного материала дисциплины с учетом учебников, лекционных и практических занятий, результатов самостоятельной работы.

На зачет обучающийся обязан предоставить:

− полный конспект лекций (даже в случаях разрешения индивидуального графика посещения учебных занятий);

− отчет практическим занятиям и лабораторным работам;

На зачете обучающийся дает (в устной форме) ответы на вопросы, представленные в утвержденном заведующим кафедрой зачетном билете, с предварительной подготовкой. Зачетный билет имеет два теоретических вопроса.

Преподаватель имеет право задавать дополнительные уточняющие вопросы, если обучающийся недостаточно полно осветил тематику вопроса.

Зачет оценивается по бальной шкале. Результаты промежуточной аттестации заносятся в зачетную ведомость и книжку обучающегося.