МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Кумертауский филиал

федерального государственного

бюджетного образовательного учреждения

высшего образования

«Оренбургский государственный университет»

(Кумертауский филиал ОГУ)

Кафедра электроснабжения промышленных предприятий (КФ)

Фонд

оценочных средств

по дисциплине «Б1.Д.В.8 Энергосбережение в теплоэнергетике и теплотехнологии»

Уровень высшего образования

БАКАЛАВРИАТ

Направление подготовки

13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника

(код и наименование направления подготовки)

Энергообеспечение предприятий

(наименование направленности (профиля) образовательной программы)

Квалификация

Бакалавр

Форма обучения

Очная

Кумертау 2024

Фонд оценочных средств предназначен для контроля знаний обучающихся направления подготовки 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника, профиля Энергообеспечение предприятий по дисциплине «Б1.Д.В.8 Энергосбережение в теплоэнергетике и теплотехнологии»

Составитель_______________Т.А. Посягина

« 6 »_____06______ 2023 г.

Фонд оценочных средств обсужден на заседании кафедры электроснабжение промышленных предприятий № протокола 10  «6»_июня 2023 г.

Зав. кафедрой электроснабжения промышленных предприятий/___________	А.В.Бондарев

Фонд оценочных средств является приложением к рабочей программе по дисциплине  «Б1.Д.В.8 Энергосбережение в теплоэнергетике и теплотехнологии»

- Раздел 1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения дисциплины

| Формируемые компетенции | Код и наименование индикатора достижения компетенции | Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы формирования компетенций | Виды оценочных средств/ шифр раздела в данном документе |
| --- | --- | --- | --- |
| ПК*-6 Способен проводить энергетическое обследование объектов профессиональной деятельности | ПК*-6-В-1 Применяет на практике приборное и метрологическое обеспечение электромагнитной совместимости для проведения энергетического обследования ПК*-6-В-2 Демонстрирует знания в области энергосбережения в соответствии с нормативно-технической документацией ПК*-6-В-3 Использует методики разработки технических заданий на внедрение энергосберегающих технологий ПК*-6-В-4 Демонстрирует умение пользоваться современными способами определения экономичных режимов работы предприятий, выполняет расчеты по прогнозированию экономии от внедрения энергосберегающих технологий ПК*-6-В-5 Выполняет расчеты для составления энергетического паспорта, внедрения энергосберегающего оборудования ПК*-6-В-6 Демонстрирует умение разрабатывать энергосберегающие мероприятия и энергетический паспорт | Знать: Типы электростанций; основные термодинамические процессы, связанные с преобразованием первичной энергии в электрическую; конструкции основных агрегатов электростанций, их назначение и условия эксплуатации. | Тесты / Блок А |
|  |  | Уметь: Проанализировать и сформулировать техническую задачу с точки зрения энергосбережения. | Защита отчетов по лабораторным работам и практическим занятиям / Блок Б |
|  |  | Владеть: Самостоятельным поиском необходимой информации функционирования объектов профессиональной деятельности. | Защита реферата / Блок С |

- Раздел 2. Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки планируемых результатов обучения по дисциплине (оценочные средства). Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал оценивания

## Блок А - Оценочные средства для диагностирования сформированности уровня компетенций – «знать» для очной формы обучения

Фонд тестовых заданий по дисциплине, разработанный и утвержденный в соответствии с Положением о Фонде тестовых заданий.

Фонд тестовых заданий дисциплины «Б1.Д.В.8 Энергосбережение в теплоэнергетике и теплотехнологии» /сост. Т.А. Посягина - Кумертау: Кумертауский филиал ОГУ, 2023 – 31 с.

Пример теста, предъявляемого студенту, изучившему все темы  дисциплины (время выполнения теста – не более 30 минут):

1) Энергетический аудит (энергоаудит) – это:

- технико-экономический анализ и инспектирование предприятия для определения энергетической эффективности производства, поиска вариантов по снижению затрат на энергоресурсы и возможностей их реализации;

- создание устойчивой и способной к саморегулированию системы обеспечения региональной энергетической безопасности с учетом оптимизации территориальной структуры производства и потребления топливно-энергетических ресурсов;

- поддержание контроля над энергопотреблением и дальнейшее повышение энергоэффективности;

- управление энергией как любым другим производственным ресурсом с целью снижения затрат путем улучшения энергетической эффективности.

2) Энергоаудит не содержит следующие этапы:

- сбор документальной информации и инструментальное обследование;

- обработка и анализ полученной информации;

- разработка рекомендаций по энергосбережению, оформление отчета;

- инвестирование, повышающее энергоэффективность предприятия.

3) Энергетический аудит не должен решать задачу:

- выявить и обосновать источники нерациональных энергозатрат и неоправданных потерь энергии, а также определить показатели энергетической эффективности текущей деятельности организации;

- определить предельный потенциал энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

- разработать целевые показатели комплексной программы энергосбережения, включая детализацию проектов и мероприятий;

- инвестирование  мероприятий, повышающие энергоэффективность предприятия.

4) Какой нормативно-правовой документ формирует ключевые понятия государственной политики в сфере аудиторской деятельности?

- Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ (ред. от 28.12.2013) «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2014);

- Федеральным законом №307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» от 30.12.2008.

- Распоряжение Правительства РФ от 13.11.2009 № 1715-р «Об Энергетической стратегии России на период до 2030 года»;

- Постановление Правительства РФ от 23.08.2010 № 646 (ред. от 26.03.2014) «О принципах формирования органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации перечня мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме».

- Энергоаудиты организаций должны проводится не реже:

- одного раза в 5 лет;

- одного раза в 10 лет;

- два раза в 5 лет;

- одного раза в 3 года.

- Энергоаудит не предполагает анализ системы предприятия:

- анализ состояния систем электроснабжения;

- анализ систем теплоснабжения;

- анализ теплотехнических характеристик зданий и сооружений;

- анализ финансовой деятельности предприятия.

- Какие источники света служат дольше?

- люминесцентная лампа;

- лампа накаливания;

- светодиодная лампа;

- компактная люминесцентная лампа.

- Какое максимальное количество времени могут служить светодиодные лампы?

- 20000 часов;

- 40000 часов;

- 50000 часов;

- 2000 часов

- Во сколько раз меньше энергии потребляют светодиодные лампы в сравнении с лампами накаливания ?

- 5 раз;

- 15 раз;

- 10 раз;

- 25 раз.

- Насколько меньше энергии потребляют люминесцентные лампы, чем лампы накаливания ?

- 25 %;

- 49 %;

- 80 %;

- 55 %.

- Основным документом, регламентирующим взаимоотношения потребителей и энергоснабжающих организаций является:

- договор на пользование электрической энергии;

- Федеральный закон «Об энергосбережении» №28-ФЗ от 03.04.96 г;

- Федеральный закон «О государственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в РФ», №41-ФЗ от 14.04.95г;

- Указ Президента РФ «О необходимых мерах по государственному регулированию естественных монополий в Российской Федерации» №220 от 28.02.95.

- Граница балансовой принадлежности систем электроснабжения это:

- линия раздела элементов систем электроснабжения и сооружений на них между владельцами по признаку собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления;

- линия раздела элементов систем водоснабжения и сооружений на них между владельцами по признаку собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления;

- линия раздела элементов систем канализации и сооружений на них между владельцами по признаку собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления;

- линия раздела элементов систем теплоснабжения и сооружений на них между владельцами по признаку собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления.

## Блок Б - Оценочные средства для диагностирования сформированности уровня  компетенций – «уметь»

Варианты заданий на выполнение лабораторных работ приведены в источнике:

Методические рекомендации для проведения лабораторных работ по дисциплине «Энергосбережение в энергетике» / Т.А. Посягина; Кумертауский филиал ОГУ  – Кумертау: Кумертауский филиал ОГУ, 2019. – 38 с.

Варианты заданий на проведение практических занятий  приведены в источнике:

Методические рекомендации для проведения практических занятий по дисциплине  «Энергосбережение в энергетике» / Т.А. Посягина. – Кумертау: Кумертауский филиал ОГУ, 2019. – 15 с.

## Блок С - Оценочные средства для диагностирования сформированности уровня компетенций – «владеть»

Задание: Создать реферат на предложенную тему, найдя для него информацию в справочной литературе и глобальной сети Интернет.

Требования к реферату: При оформлении рефератов необходимо соблюдать требования стандарта «Работы студенческие. Общие требования и правила оформления», принятого на заседании Ученого совета Кумертауского филиала ОГУ от 29 ноября 2012 г. Протокол №20.

Доклад отправить электронным письмом со вложенным файлом на электронный ящик преподавателя. Письмо должно содержать визитную карточку.

Темы для рефератов  (номер темы выбирается в соответствии с порядковым  номером студента в списке группы)

| Номер варианта | Тема доклада |
| --- | --- |
| 1 | Использование энергетических ресурсов – это основной показатель уровня развития цивилизации |
| 2 | «Эра нефти», ее роль в развитии экономики |
| 3 | Потенциал возобновляемых энергоресурсов на планете |
| 4 | Основные положения Энергетической стратегии России на период до 2020 года |
| 5 | Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) и нераспространение ядерного оружия |
| 6 | Прогноз развития мировой энергетики до 2100 г |
| 9 | Международное природоохранное регулирование |
| 10 | Пути повышение энергетической эффективности экономики России |
| 11 | Обеспечение энергетической безопасности России |
| 12 | Основные концепции Государственного плана рыночной электрификации России |
| 13 | От плана ГОЭЛРО к реструктуризации РАО «ЕЭС России» |
| 14 | Обращение с радиоактивными отходами |
| 15 | Термоядерная энергетика |
| 16 | Авария на АЭС Фукусима-1: причины и ее последствия |
| 17 | Расследование причин аварии на СШГЭС |
| 18 | Арсенид галлия - перспективный конкурент для кремния в СФЭУ |
| 19 | Что плохого в потеплении климата на Земле? |
| 20 | Ветровая электростанция «Тюпкильды» в Башкортостане |
| 21 | Альтернативная энергетика в мире |
| 22 | Причины и последствия низкого коэффициента мощности |
| 23 | Влияние показателей качества электроэнергии на работу электропотребителей |
| 24 | Энергетическая составляющая потребительской корзины для Башкортостана |
| 25 | Портативные электроанализаторы |
| 26 | Назначение, перспективы развития АСКУЭ |

## Блок D - Оценочные средства, используемые в рамках промежуточного контроля знаний, проводимого в форме экзамена.

Вопросы для подготовки к экзамену

- Структура энергетической системы России.

- Классификация первичных энергетических ресурсов.

- Энергетические ресурсы Башкортостана.

- Компоненты ископаемого твердого и жидкого топлива. Теплота сгорания топлива. Ее влияние на эффективность использования.

- Условное топливо. Угольный и нефтяной эквивалент топлива.

- Ядерный реактор. Устройство, процессы получения электрической энергии.

- Циклы АЭС и их эффективность.

- Обоснование необходимости развития энергетики на основе возобновляемых источников.

- Оценка потенциала гидроэнергетики. Принцип работы ГЭС.

- Оценка потенциала гелиоэнергетики. Принцип работы СЭС.

- Отличие ТЭЦ и ТЭС. Понятие когенерации.

- Диаграммы воды и водяного пара в координатах: p,v- и T,s.Характерные области и линии. Перегретый пар.

- Диаграмма водяного пара в координатах: i,s. Основные термодинамические процессы. Характерные области и линии.

- Цикл Ренкина координатах: i,s. Термический КПД цикла. Схема паротурбинной установки.

- Элементы котельного агрегата: испарительные поверхности котла; пароперегреватели; водяные экономайзеры; воздухоподогреватели; тягодутьевые устройства.

- Дросселирование водяного пара в координатах: i,s диаграммы. Мятый пар. Сопло Лаваля.

- Парогазовые установки.

- Активная, реактивная и эффективная мощность в цепях переменного электрического тока. Компенсация реактивной мощности.

- Альтернативные методы снижения потерь энергии в линии электропередач.

- Вредные вещества, поступающие в атмосферу от энергетических объектов.

- Значение озонового слоя для жизнедеятельности на Земле.

- Парниковый эффект. Мероприятия в сфере энергетики, снижающие последствия парникового эффекта.

- Цели и методы энергетического аудита.

- Классификация энергетических балансов по виду и целевому назначению.

- Методы, использующиеся для составления энергетических балансов промышленных предприятий.

- Графики тепловых и энергетических нагрузок и их анализ.

- Классификация организационно-технических мероприятий промышленного предприятия по экономии расхода топливо-энергетических ресурсов.

- Вторичные энергетические ресурсы.

- Типы энергетических отходов.

- Технологическая схема утилизации древесных отходов с целью получения энергии.

- Роль теплообменных аппаратов в энергосбережении.

- Источники освещения и их светоотдача.

- Теплопроводность однослойной и многослойной стенки при стационарном режиме. Схема распределение температур в многослойной плоской стенке. Закон Ньютона.  Закон Фурье.

- Мероприятия, позволяющие снизить потребление электроэнергии на освещение.

- Виды электроприводов. Мероприятия, позволяющие снизить потребление электроэнергии электроприводами.

- Мероприятия, позволяющие снизить потребление электроэнергии  в электротермических установках.

- Мероприятия, позволяющие снизить потребление электроэнергии  бытовых приборов.

- Энергосбережение в системах ЖКХ.

- Учет электрической энергии. Электросчетчики.

- Последовательность шагов составления энергетического плана промышленного предприятия.

- Значение информационного обеспечения в области энергосбережения.

- Методы стимулирования энергосбережения в странах Западной Европы.

- Методы стимулирования энергосбережения в Японии.

- Последовательность задач энергетического планирования.

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал оценивания

Оценивание выполнения тестов

| 4-балльная шкала | Показатели | Критерии |
| --- | --- | --- |
| Отлично | 1. Полнота выполнения тестовых заданий; 2. Своевременность выполнения; 3. Правильность ответов на вопросы; 4. Самостоятельность тестирования; 5. и т.д. | Выполнено 80-100 % заданий предложенного теста, в заданиях открытого типа дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос. |
| Хорошо |  | Выполнено 60-79 % заданий предложенного теста, в заданиях открытого типа дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; однако были допущены неточности в определении понятий, терминов и др. |
| Удовлетворительно |  | Выполнено 40-59 % заданий предложенного теста, в заданиях открытого типа дан неполный ответ на поставленный вопрос, в ответе не присутствуют доказательные примеры, текст со стилистическими и орфографическими ошибками. |
| Неудовлетворительно |  | Выполнено 0-39 % заданий предложенного теста, на поставленные вопросы ответ отсутствует или неполный, допущены существенные ошибки в теоретическом материале (терминах, понятиях). |

Оценивание выполнения лабораторных работ

| Бинарная шкала | Показатели | Критерии |
| --- | --- | --- |
| Зачтено | 1. Полнота выполнения практического задания; 2. Своевременность выполнения задания; 3. Последовательность и рациональность выполнения задания; 4. Самостоятельность решения; 5. и т.д. | Работа выполнена самостоятельно в соответствии с заданием, полученные результаты интерпретированы применительно к исследуемому объекту, ответы на вопросы сформулированы грамотно, качество оформления отчета и иллюстративных материалов отвечают предъявляемым требованиям; |
| Незачтено |  | Работа выполнена несамостоятельно, или при неспособности обучающегося пояснить основные положения работы или в случае фальсификации результатов. |

Оценивание выполнения практических заданий

| 4-балльная шкала | Показатели | Критерии |
| --- | --- | --- |
| Отлично | 1. Полнота выполнения практического задания; 2. Своевременность выполнения задания; 3. Последовательность и рациональность выполнения задания; 4. Самостоятельность решения; 5. и т.д. | Задание решено самостоятельно. При этом составлен правильный алгоритм решения задания, в логических рассуждениях, в выборе формул и решении нет ошибок, получен верный ответ, задание решено рациональным способом. |
| Хорошо |  | Задание решено с помощью преподавателя. При этом составлен правильный алгоритм решения задания, в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок; правильно сделан выбор формул для решения; есть объяснение решения, но задание решено нерациональным способом или допущено не более двух несущественных ошибок, получен верный ответ. |
| Удовлетворительно |  | Задание решено с подсказками преподавателя. При этом задание понято правильно, в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущены существенные ошибки в выборе формул или в математических расчетах; задание решено не полностью или в общем виде. |
| Неудовлетворительно |  | Задание не решено. |

Оценивание выполнения реферата

| 4-балльная шкала | Показатели | Критерии |
| --- | --- | --- |
| Отлично | 1. Полнота выполнения практического задания; 2. Своевременность выполнения задания; 3. Последовательность и рациональность выполнения задания; 4. Самостоятельность решения; 5. и т.д. | Реферат выполнен самостоятельно. При этом составлен правильный алгоритм решения задания, в логических рассуждениях, в выборе творческого подхода к решению проблемы |
| Хорошо |  | Реферат выполнен с помощью преподавателя. При этом составлен правильный алгоритм решения задания, в логическом рассуждении и решении мало творчества. |
| Удовлетворительно |  | Реферат выполнен с подсказками преподавателя. При этом задание понято правильно, в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но нет и творчества. |
| Неудовлетворительно |  | Реферат не выполнен |

Оценивание ответа на зачете

| Бинарная шкала | Показатели | Критерии |
| --- | --- | --- |
| Зачтено | 1. Полнота изложения теоретического материала; 2. Полнота и правильность решения практического задания; 3. Правильность и/или аргументированность изложения (последовательность действий); 4. Самостоятельность ответа; 5. Культура речи; 6. и т.д.. | Обучающийся прочно усвоил предусмотренный программный материал; правильно, аргументировано ответил на все вопросы, с приведением примеров; показал глубокие систематизированные знания, владеет приемами рассуждения и сопоставляет материал из разных источников: теорию связывает с практикой, другими темами данного курса, других изучаемых дисциплин. |
| Незачтено |  | Обучающийся не справился полностью с одним из вопросов и заданий билета, в ответах на другие вопросы допустил существенные ошибки. Не может ответить на дополнительные вопросы, предложенные преподавателем. |

- Раздел 3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.

Методические материалы, определяющие процедуру оценивания тестирования

Тестирование проводится среди обучающихся очной формы обучения в период рубежного контроля.

Тестирование проводится с помощью автоматизированной программы «АИИСТ» (ссылка на доступ к системе: https://aist.osu.ru)

На тестирование отводится не более 35 минут. Каждый вариант тестовых заданий включает 30 вопросов. За каждый правильный ответ на вопрос дается 1 балл.

Перевод баллов в оценку:

- 30 - 24 балла – оценка «отлично» (выполнено 80-100 % задания теста);

- 18 - 23 балла – оценка «хорошо» (выполнено 60-79 % задания теста);

- 12 - 17 балла – оценка «удовлетворительно» (выполнено 80-100 % задания теста);

- 0 -11 баллов – оценка «неудовлетворительно» (выполнено 0-39 % задания теста).

Методические материалы, определяющие процедуру оценивания при выполнении лабораторных работ

Процедура проведения данного оценочного мероприятия организуется в виде собеседования преподавателя с обучающимися по проделанной лабораторной работе. Обучающийся предоставляет преподавателю выполненный отчет по лабораторной работе. Для подготовки к данному оценочному мероприятию отводится 5-10 минут. При подготовке к ответу обучающемуся предоставляется право пользования справочными материалами. При проверке задания, оцениваются способность студента правильно сформулировать ответ, умение выражать свою точку зрения по данному вопросу, ориентироваться в терминологии и применять полученные в ходе лекций и лабораторных занятий знания. Лабораторная работа оценивается по бинарной шкале.

Методические материалы, определяющие процедуру оценивания при выполнении практических занятий

На практическом занятии обучающиеся под руководством преподавателя изучают методики расчетов и решают практические задачи. При выполнении работ обучающийся должен самостоятельно изучить методические рекомендации по проведению конкретной работы; выполнить соответствующие расчеты; пользоваться справочной и технической литературой; подготовить ответы на контрольные вопросы. Преподаватель оценивает активность студента при решении задач, правильность и полноту выполненного задания. Активность студентов на практических занятиях, качество выполнения заданий на практических занятиях учитывается преподавателем в ходе промежуточной аттестации. Практическое занятие выполняется в письменной форме и представляет собой отчет по практическим занятиям. Практическое занятие оценивается по 4-х бальной шкале.

Методические материалы, определяющие процедуру оценивания при выполнении реферата

Выполненная обучающимся очной формы обучения передается на проверку преподавателю, который дает по ней письменное заключение. В заключении содержится указание на те ошибки и недостатки, которые обнаружены в части содержания и оформления реферата, и рекомендации по их устранению. В том случае, если выявленные ошибки и недостатки носят существенный характер, реферат возвращается обучающемуся на доработку. Повторно выполненный реферат сдается преподавателю. Зачтенный (по 4-х бальной шкале) реферат служит допуском к зачету по дисциплине.

Методические материалы, определяющие процедуру оценивания при зачете

Подготовка к зачету осуществляется по перечню вопросов, выносимых на зачет. Перечень вопросов выдает преподаватель на установочной сессии.

При проработке вопросов, вынесенных на зачет, необходимо использовать конспект лекций, а так же учебно-методическую и учебную литературу, рекомендованную преподавателем. Эффективная подготовка к зачету должна включать в себя структурирование и повторение материала, изученного на аудиторных занятиях и в процессе выполнения различных видов самостоятельной работы. Подготовка к зачету заключается в изучении и тщательной проработке учебного материала дисциплины с учетом учебников, лекционных и практических занятий, результатов самостоятельной работы.

На зачет обучающийся обязан предоставить:

− полный конспект лекций (даже в случаях разрешения индивидуального графика посещения учебных занятий);

− отчет практическим занятиям;

На зачете обучающийся дает (в устной форме) ответы на вопросы, представленные в утвержденном заведующим кафедрой зачетном билете, с предварительной подготовкой. Зачетный билет имеет два теоретических вопроса.

Преподаватель имеет право задавать дополнительные уточняющие вопросы, если обучающийся недостаточно полно осветил тематику вопроса.

Зачет оценивается по бинарной шкале. Результаты промежуточной аттестации заносятся в зачетную ведомость и книжку обучающегося.