Минобрнауки России

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Оренбургский государственный университет»

Кумертауский филиал

Кафедра электроснабжения промышленных предприятий (КФ)

Фонд

оценочных средств

по дисциплине «Б1. Д.В. 10 Эксплуатация и монтаж теплотехнических установок»

Уровень высшего образования

БАКАЛАВРИАТ

13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника

(код и наименование направления подготовки)

Энергообеспечение предприятий

(наименование направленности (профиля) образовательной программы)

Квалификация

Бакалавр

Форма обучения

Очная

Кумертау  2024

Фонд оценочных средств предназначен для контроля знаний обучающихся направления подготовки 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника , по профилю «Энергообеспечение предприятий» по дисциплине «Эксплуатация и монтаж теплотехнических установок»

Составитель_______________А.В. Богданов

«  »__            __2023г.

Фонд оценочных средств обсужден на заседании кафедры электроснабжение промышленных предприятий  № протокола 10 «6»_июня _2023 г.

Зав.кафедрой электроснабжения промышленных предприятий/___________	А.В.Бондарев

Фонд оценочных средств является приложением к рабочей программе по дисциплине «Эксплуатация и монтаж теплотехнических установок»

- Раздел 1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения дисциплины

| Формируемые компетенции | Код и наименование индикатора достижения компетенции | Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы формирования компетенций | Виды оценочных средств/ шифр раздела в данном документе |
| --- | --- | --- | --- |
| ПК*-4: Способен обеспечивать соблюдение правил техники безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности, норм охраны труда, производственной и трудовой дисциплины | ПК*-4-В-1 Выполняет проверку работоспособности и настройку энергетического оборудования ПК*-4-В-2 Демонстрирует правила пользования техническими средствами для измерения и контроля основных параметров технологического процесса ПК*-4-В-5 Демонстрирует навыки эксплуатации и монтажа электротехнического оборудования | Знать: основы теории и методы эксплуатационных испытаний и диагностики электроэнергетического и электротехнического оборудования, виды документации по испытаниям | Блок A – тесты |
|  |  | Уметь: организовывать и проводить техническое обслуживание электрооборудования, вести документацию по эксплуатации. | Блок B – задания к лабораторным работам |
|  |  | Владеть: практическими навыками по использованию, техническому обслуживанию, диагностики и предупредительному ремонту элементов электротехнического и электроэнергетического оборудования | Блок C – задания к выполнению курсовой работы |

- Раздел 2. Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки планируемых результатов обучения по дисциплине (оценочные средства). Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал оценивания

- Блок А - Оценочные средства для диагностирования сформированности уровня компетенций – «знать»

Фонд тестовых заданий по дисциплине, разработанный и утвержденный в соответствии с Положением о Фонде тестовых заданий.

Фонд тестовых заданий дисциплины «Эксплуатация и монтаж теплотехнических установок» /сост. А.В. Богданов - Кумертау: Кумертауский филиал ОГУ, 2023 – 24 с.

Пример теста, предъявляемого студенту, изучившему все темы дисциплины (время выполнения теста – не более 35 минут):

Выберите один правильный ответ:

1.1.Закон Джоуля – Ленца

-U = J R.

+Q = J  R t.

-R = p L / S.

-Q = J*J R t

-Q = J*I R t

1.2 Какой материал следует применять для искусственных заземлителей.

+сталь.

-медь.

-латунь.

-алюминий

-чугун

-серебро

1.3 Каким должно быть сопротивление заземляющего устройства для установок напряжением 380 В с глухо – заземляющей нейтралью.

-не более 2 Ом.

+4 Ом и менее.

-не более 8 Ом.

-не более 4 Ом

-не более 10 Ом

1.4 Как подразделяются электроустановки по уровню питающего напряжения, исходя из условий электробезопасности.

-12 В и 42 В.

-до 35 кВ и выше 35 кВ.

+до  1 кВ и выше 1 кВ.

-до 220 В и выше 220 В

-до 380 В и выше 380 В

1.5 Какие работы относятся к работам , выполняемым на высоте.

+на высоте 1,3 метра и более .

-на высоте 1,2 метра и более.

-на высоте 1,5 метра и более.

-на высоте 1,7 метра и более

-на высоте 2 метра и более

-на высоте 5 метров и более

1.6 Как определяется направление силы, действующей на проводник с током в магнитном поле.

-правилом правой руки.

+правилом левой руки.

-правилом буравчика.

-правилом средней руки

1.7 В каком случае разрешается применять для проверки отсутствия напряжения контрольные лампы.

-разрешается применять при линейном напряжении до 220 В.

+не разрешается применять

-разрешается применять при фазном напряжении до 220 В.

-разрешается применять при напряжении до 220 В

-не разрешается применять,  кроме случаев установленных правилами ПТБ

1.8 Укажите на какой срок разрешается  выдавать наряд  для работы в электроустановках .

-одни сутки.

-30 суток.

+15 суток.

-5 суток

-10 суток

-16 суток

-20 суток

-3 суток

1.9 Как устанавливается исправность указателя напряжения при определении отсутствия напряжения в электроустановке.

-сроком годности , обозначенном на указателе напряжения.

-визуальным осмотром.

+специальным прибором или приближением к токоведущим частям, заведомо находящихся под напряжением.

-ощупыванием

-облизыванием

-обнюхиванием

-специальным прибором или приближением к токоведущим частям, которые могут находится под напряжением

1.10 Разрешается ли ответственному руководителю принимать непосредственное участие в работах по наряду.

-запрещается.

-разрешается в электроустановках напряжением до 1000 В.

+разрешается если он совмещает обязанности руководителя и производителя.

-разрешается в электроустановках напряжением выше 1000 В

-разрешается, если он совмещает обязанности руководителя и допускающего

- разрешается, если он совмещает обязанности допускающего и производителя

1.11 Первый закон Кирхгофа.

+алгебраическая сумма токов для любой узловой точки цепи равна нулю.

-ток на участке электрической цепи прямо пропорционален напряжению на концах этого участка и обратно пропорционален сопротивлению.

-в замкнутой цепи сумма ЭДС равна сумме падении напряжения на отдельных сопротивлениях.

-сумма токов сходящихся в узле электрической цепи равна нулю

-алгебраическая сумма ЭДС всех участков электрической цепи равна сумме падений напряжения на всех участках

1.12 К каким  относятся помещения, в отношении опасности поражения людей электрическим током, с одним из следующих условий : сырое или содержащее токопроводящую пыль, токопроводящие полы, высокая температура, возможность одновременного прикосновения человека к металлическим корпусам эл. оборудования и металлоконструкциям с землей.

+с повышенной опасностью.

-особо опасное.

-без повышенной опасности.

-очень опасное

-безопасное

1.13 На какое напряжение применяют электрифицированный инструмент в помещениях с особой опасностью поражения людей электрическим током.

+12 вольт.

-36 вольт.

-50 вольт.

-48 вольт

-9 вольт

-6 вольт

-110 вольт

1.14 Какие обязанности ответственных за безопасность работ в электроустановках , допускается совмещать одному человеку.

+производитель работ, допускающий.

-производитель работ, наблюдающий.

-производитель работ, член бригады.

-производительработ, наблюдающий

1.15 Переносное заземление можно присоединять к заземлителю погруженному в грунт не менее чем  на :

-1 метр.

+0,5 метра.

-0,75 метра.

-0,25 метра

-0,65 метра

-0,8 метра

-0, 85 метра

-0,9 метра

- Блок Б - Оценочные средства для диагностирования сформированности уровня компетенций – «уметь»

Варианты заданий на выполнение лабораторных работ приведены в источнике:

Методические рекомендации для проведения лабораторных работ по дисциплине «Эксплуатация и монтаж теплотехнических установок» / А.В. Богданов; Кумертауский филиал ОГУ  – Кумертау: Кумертауский филиал ОГУ, 2024. – 10 с.

- Блок С - Оценочные средства для диагностирования сформированности уровня  компетенций – «владеть»

Варианты заданий на выполнение курсовой работы работ приведены в источнике:

Методические рекомендации для выполнения курсовой работы по дисциплине «Эксплуатация и монтаж теплотехнических установок» / А.В. Богданов. Кумертауский филиал ОГУ – Кумертау: Кумертауский филиал ОГУ, 2023. – 13 с.

- Блок D - Оценочные средства, используемые в рамках промежуточного контроля знаний, проводимого в форме экзамен.

Вопросы к зачету

Монтаж и эксплуатация воздушных линий электропередачи

- Что такое стрела провеса провода?

- Назвать основные операции, выполняемые при монтаже проводов.

- Как выполняются соединения проводов ВЛ?

- Назвать особенности монтажа изолированных проводов.

- Как выполняются соединения изолированных проводов?

- Что такое охранная зона ВЛ?

- Какова периодичность осмотра ВЛ?

- При какой температуре на проводах ВЛ происходит гололедообразование?

- В чем опасность гололеда и каковы меры борьбы с ним?

- Как отыскивается место повреждения в сети с большими токами замыкания на землю?

- Как отыскивается место повреждения в разветвленной распределительной сети?

- Как отыскивается место замыкания на землю в сети с изолированной нейтралью?

- Какие измерения проводятся при эксплуатации ВЛ?

Монтаж и эксплуатация кабельных линий электропередачи

  - Охарактеризовать основные способы прокладки кабелей.

  - Какие муфты применяются для соединения кабелей?

  - Что такое разделка кабеля?

  - Назвать основные операции, выполняемые при соединении кабелей.

  - Каково назначение концевой муфты?

  - Какова периодичность осмотра КЛ?

  - Какой прибор нужен для определения характера повреждения кабеля?

  - Какое сопротивление изоляции кабеля на напряжение до 1 кВ считается нормальным?

  - Какие методы применяются для отыскания повреждений в кабелях?

  - Назвать относительные и абсолютные методы отыскания повреждений.

  - Какая допускается перегрузка кабелей с различной изоляцией, различного напряжения на период ликвидации аварии?

  - Какие испытания и измерения проводятся при эксплуатации КЛ?

Монтаж и эксплуатация силовых трансформаторов

    - Какой мощности трансформаторы поставляются полностью собранными?

    - В каких случаях при монтаже выполняют ревизию активной части трансформатора?

    - Какова периодичность осмотра трансформаторов?

    - Назвать и охарактеризовать основные режимы работы трансформаторов.

    - По какому значению тока (мощности) производится преобразование реального графика нагрузки в эквивалентный по тепловому воздействию двухступенчатый график?

    - Какая изоляция сушится в трансформаторе после его ремонта, способы сушки изоляции?

    - Какую роль в трансформаторе выполняет масло?

    - Какую роль в трансформаторе выполняют термосифонный фильтр, азотная и пленочная защиты масла?

    - Каково назначение воздухоосушителя?

    - Какая допускается температура наиболее нагретой точки обмотки при систематической и аварийной перегрузках трансформаторов?

    - Какая допускается температура масла при систематической и аварийной перегрузках трансформаторов?

    - В каких единицах измеряется износ изоляции трансформатора?

    - Как и каким прибором определяется коэффициент абсорбции изоляции?

    - Каково значение коэффициента абсорбции для нормальной изоляции?

    - Привести схему испытания изоляции повышенным напряжением.

    - В чем суть хроматографического анализа трансформаторного масла?

Монтаж и эксплуатация оборудования распределительных устройств

      - Какова периодичность осмотров РУ?

      - Можно ли проводить ремонтные работы в схеме, отключенной силовым выключателем?

      - Какой коммутационный аппарат служит для создания видимого разрыва электрической цепи при выполнении ремонтных работ?

      - Какое допускается переходное сопротивление разборных контактных соединений шин РУ?

      - Какой прибор наиболее удобен для измерения температуры контактных соединений?

      - Допускается ли размыкание вторичной обмотки ТТ под нагрузкой?

      - С какой целью заземляются вторичные обмотки измерительных трансформаторов?

      - Каким прибором измеряется сопротивление изоляции оборудования?

      - Изоляция какого оборудования испытывается выпрямленным напряжением?

      - Какое допускается переходное сопротивление болтовых контактов ЗУ?

      - Пояснить принцип действия пирометра и тепловизора.

      - Что такое теплограмма объекта?

      - Какова периодичность тепловизионного контроля оборудования?

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал оценивания

Оценивание выполнения тестов

| 4-балльная шкала | Показатели | Критерии |
| --- | --- | --- |
| Отлично | 1. Полнота выполнения тестовых заданий; 2. Своевременность выполнения; 3. Правильность ответов на вопросы; 4. Самостоятельность тестирования; и т.д. | Выполнено 80-100 % заданий предложенного теста, в заданиях открытого типа дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос. |
| Хорошо |  | Выполнено 60-79 % заданий предложенного теста, в заданиях открытого типа дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; однако были допущены неточности в определении понятий, терминов и др. |
| Удовлетворительно |  | Выполнено 40-59 % заданий предложенного теста, в заданиях открытого типа дан неполный ответ на поставленный вопрос, в ответе не присутствуют доказательные примеры, текст со стилистическими и орфографическими ошибками. |
| Неудовлетворительно |  | Выполнено 0-39 % заданий предложенного теста, на поставленные вопросы ответ отсутствует или неполный, допущены существенные ошибки в теоретическом материале (терминах, понятиях). |

Оценивание выполнения лабораторных работ

| Бинарная шкала | Показатели | Критерии |
| --- | --- | --- |
| Зачтено | 1. Полнота выполнения практического задания; 2. Своевременность выполнения задания; 3. Последовательность и рациональность выполнения задания; 4. Самостоятельность решения; и т.д. | Работа выполнена самостоятельно в соответствии с заданием, полученные результаты интерпретированы применительно к исследуемому объекту, ответы на вопросы сформулированы грамотно, качество оформления отчета и иллюстративных материалов отвечают предъявляемым требованиям; |
| Незачтено |  | Работа выполнена несамостоятельно, или при неспособности обучающегося пояснить основные положения работы или в случае фальсификации результатов. |

Оценивание выполнения курсовой работы

| 4-балльная шкала | Показатели | Критерии |
| --- | --- | --- |
| Отлично | 1. Полнота выполнения практического задания; 2. Своевременность выполнения задания; 3. Последовательность и рациональность выполнения задания; 4. Самостоятельность решения; и т.д. | Курсовая работа выполнена в полном объеме и соответствует заданию; пояснительная записка составлена с учетом требований стандарта организации «Работы студенческие. Требования и правила оформления», последовательно, аккуратно, содержит все необходимые разделы, приведенные расчеты верны и обоснованы; графическая часть выполнена в полном объеме с соблюдением требований ЕСКД; защита курсовой работы проведена технически грамотно, охватывает все разделы работы; ответы на все поставленные вопросы верные, обоснованные и четкие. |
| Хорошо |  | Курсовая работа выполнена в полном объеме и соответствует заданию; пояснительная записка составлена с учетом требований стандарта организации «Работы студенческие. Требования и правила оформления», аккуратно, содержит все необходимые разделы, приведенные расчеты верны и обоснованы, но имеются некоторые замечания; графическая часть выполнена с незначительными отступлениями от стандартов; при защите курсовой работы доклад студента краток, но допущены неточности в определениях и специальной терминологии; ответы на все поставленные вопросы верны, обоснованы, но на некоторые из них даны ответы после наводящих вопросов. |
| Удовлетворительно |  | Курсовая работа выполнена в полном объеме и соответствует заданию; пояснительная записка составлена с учетом требований стандарта организации «Работы студенческие. Требования и правила оформления», аккуратно, содержит все необходимые разделы, приведенные расчеты верны и обоснованы, записка составлена непоследовательно, с ошибками; графическая часть выполнена с отклонениями от требований ЕСКД; доклад студента непоследовательный; на часть вопросов даны неправильные ответы. |
| Неудовлетворительно |  | Курсовая работа выполнена в неполном объеме; пояснительная записка не содержит все необходимые разделы, составлена непоследовательно, с ошибками, без учета требований стандарта организации «Работы студенческие. Требования и правила оформления»; доклад студента непоследовательный, без выделения ключевых моментов; нет ответов на большинство поставленных вопросов; |

Оценивание ответа на зачете

| Бинарная шкала | Показатели | Критерии |
| --- | --- | --- |
| Зачтено | 1. Полнота изложения теоретического материала; 2. Полнота и правильность решения практического задания; 3. Правильность и/или аргументированность изложения (последовательность действий); 4. Самостоятельность ответа; 5. Культура речи; 6. и т.д.. | Обучающийся прочно усвоил предусмотренный программный материал; правильно, аргументировано ответил на все вопросы, с приведением примеров; показал глубокие систематизированные знания, владеет приемами рассуждения и сопоставляет материал из разных источников: теорию связывает с практикой, другими темами данного курса, других изучаемых дисциплин. |
| Незачтено |  | Обучающийся не справился полностью с одним из вопросов и заданий билета, в ответах на другие вопросы допустил существенные ошибки. Не может ответить на дополнительные вопросы, предложенные преподавателем. |

Раздел 3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности.

Тестирование проводится среди обучающихся очной формы обучения в период рубежного контроля.

Тестирование проводится с помощью автоматизированной программы «АИИСТ» (ссылка на доступ к системе: https://aist.osu.ru)

На тестирование отводится не более 35 минут. Каждый вариант тестовых заданий включает 30 вопросов. За каждый правильный ответ на вопрос дается 1 балл.

Перевод баллов в оценку:

- 30 - 24 балла – оценка «отлично» (выполнено 80-100 % задания теста);

- 18 - 23 балла – оценка «хорошо» (выполнено 60-79 % задания теста);

- 12 - 17 балла – оценка «удовлетворительно» (выполнено 80-100 % задания теста);

- 0 -11 баллов – оценка «неудовлетворительно» (выполнено 0-39 % задания теста).

Методические материалы, определяющие процедуру оценивания при выполнении лабораторных работ

Процедура проведения данного оценочного мероприятия организуется в виде собеседования преподавателя с обучающимися по проделанной лабораторной работе. Обучающийся предоставляет преподавателю выполненный отчет по лабораторной работе. Для подготовки к данному оценочному мероприятию отводится 5-10 минут. При подготовке к ответу обучающемуся предоставляется право пользования справочными материалами. При проверке задания, оцениваются способность студента правильно сформулировать ответ, умение выражать свою точку зрения по данному вопросу, ориентироваться в терминологии и применять полученные в ходе лекций и лабораторных занятий знания. Лабораторная работа оценивается по бинарной шкале.

Методические материалы, определяющие процедуру оценивания при выполнения курсовой работы

Курсовая работа выполняется самостоятельно каждым обучающимся по индивидуальному варианту задания. Помимо основных разделов курсовая работа должна содержать титульный лист, задание на курсовую работу и аннотацию. Текстовый и графический материал курсового проекта должен быть выполнен в соответствии с требованиями к оформлению студенческих работ.

Выполненная обучающимся курсовая работа сдается на кафедру до начала экзаменационной сессии в соответствии с календарным учебным графиком, передается на проверку преподавателю, который принимает решение о допуске (либо не допуске) к защите проекта. Преподаватель проверяет содержание теоретической и практической части курсового проекта и ее соответствие требованиям по оформлению курсовых работ.

Курсовая работа не допускается до защиты и возвращается на доработку в следующих случаях:

– отсутствует основная теоретическая часть курсового проекта, или его содержание не соответствует названию, или его объем составляет менее 15 страниц;

– отсутствует или не полностью выполнена практическая часть курсового проекта;

– в теоретической части курсовой работы отсутствуют ссылки на источники литературы;

– отсутствует список использованных источников литературы, или он содержит менее 10 источников, или он содержит менее 5 источников, изданных не позднее 3 последних лет;

– Курсовая работа оформлена с существенным нарушением требований, предъявляемых к оформлению курсовых работ в Кумертауском филиале ОГУ.

В ходе защиты обучающийся представляет основные выводы, полученные им по теоретической и практической части курсовой работы. В процессе защиты преподаватель может задавать вопросы по следующим направлениям:

– по содержанию теоретической части курсовой работы;

– по материалу, изложенному в методических рекомендациях.

– по расчетам и выводам, содержащимся в практической части курсовой работы.

По результатам защиты курсовой работы преподавателем определяется ее оценка 4-х бальной шкале.

Методические материалы, определяющие процедуру оценивания при зачете

Подготовка к зачету осуществляется по перечню вопросов, выносимых на зачет. Перечень вопросов выдает преподаватель на установочной сессии.

При проработке вопросов, вынесенных на зачет, необходимо использовать конспект лекций, а так же учебно-методическую и учебную литературу, рекомендованную преподавателем. Эффективная подготовка к зачету должна включать в себя структурирование и повторение материала, изученного на аудиторных занятиях и в процессе выполнения различных видов самостоятельной работы. Подготовка к зачету заключается в изучении и тщательной проработке учебного материала дисциплины с учетом учебников, лекционных и практических занятий, результатов самостоятельной работы.

На зачет обучающийся обязан предоставить:

− полный конспект лекций (даже в случаях разрешения индивидуального графика посещения учебных занятий);

− отчет практическим занятиям и лабораторным работам;

На зачете обучающийся дает (в устной форме) ответы на вопросы, представленные в утвержденном заведующим кафедрой зачетном билете, с предварительной подготовкой. Зачетный билет имеет два теоретических вопроса.

Преподаватель имеет право задавать дополнительные уточняющие вопросы, если обучающийся недостаточно полно осветил тематику вопроса.

Зачет оценивается по бинарной шкале. Результаты промежуточной аттестации заносятся в зачетную ведомость и книжку обучающегося.