МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Кумертауский филиал

федерального государственного

бюджетного образовательного учреждения

высшего образования

«Оренбургский государственный университет»

(Кумертауский филиал ОГУ)

Кафедра электроснабжения промышленных предприятий (КФ)

Фонд

оценочных средств по практике

Вид 	 производственная практика

учебная, производственная

Тип 	 преддипломная практика

Уровень высшего образования

БАКАЛАВРИАТ

Направление подготовки

13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника

(код и наименование направления подготовки)

Энергообеспечение предприятий

(наименование направленности (профиля) образовательной программы)

Квалификация

Бакалавр

Форма обучения

Очная

Кумертау 2024

Фонд оценочных средств предназначен для контроля знаний обучающихся по направлению подготовки 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника, профиля «Энергообеспечение предприятий», по дисциплине «Б2.П.В.П.3Преддипломная практика».

Составитель_______________ А.В. Бондарев

«   »___________ 2023 г.

Фонд оценочных средств обсужден на заседании кафедры электроснабжения промышленных предприятий протокол №10 «6»_июня 2023 г.

Зав. кафедрой электроснабжения промышленных предприятий/___________	А.В.Бондарев

Фонд оценочных средств является приложением к рабочей программе по дисциплине «Б2.П.В.П.3 Преддипломная практика»

Раздел 1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы

| Формируемые компетенции | Код и наименование индикатора достижения компетенции | Планируемые результаты обучения по практике, характеризующие этапы формирования компетенций | Наименование оценочного средства |
| --- | --- | --- | --- |
| ПК*-1: Способен участвовать в проектировании объектов профессиональной деятельности | ПК*-1-В-1 Применяет физико-математический аппарат для проектирования кабельных и воздушных линий электропередач, графика электрических нагрузок ПК*-1-В-2 Демонстрирует методы построения математической и геометрической модели объектов систем электроснабжения и интерпретацию полученных результатов ПК*-1-В-3 Выбирает, обосновывая свой выбор, и использует адекватные модели элементов и методы проектирования для конкретных задач синтеза электрических сетей ПК*-1-В-4 Осуществляет сбор и анализ исходных данных для проектирования и выбора оптимального состава оборудования систем электроснабжения ПК*-1-В-5 Демонстрирует технологию проектирования систем электроснабжения промышленных предприятий, выбирает адекватные модели элементов систем электроснабжения, методы анализа, синтеза и оптимизации | Знать: Методы сбора и анализа данных для проектирования, составляет конкурентно-способные варианты технических решений | Индивидуальное задание на преддипломную практику |
|  |  | Уметь: Обосновывать выбранное решения | Оформление отчета и заполнение журнала практики |
|  |  | Владеть: методикой составления проектной документации на основе типовых технических решений | Защита отчета по преддипломной практике |
| ПК*-2: Способен анализировать режимы работы систем электроснабжения объектов | ПК*-2-В-7 Применяет новые методы исследования, режимов работы и расчета параметров основного электроэнергетического оборудования источников и систем электроснабжения ПК*-2-В-9 Применяет практические расчёты различных видов короткого замыкания, выделяет практические критерии области устойчивости режимов и оценки запасов устойчивости систем электроснабжения ПК*-2-В-10 Демонстрирует способность определять параметры нормальных и аварийных режимов работы системы электроснабжения, знание методов расчета токов короткого замыкания, потерь и показателей качества электроэнергии ПК*-2-В-11 Применяет знания методов расчета, выбора устройств релейной защиты и автоматики в электроэнергетических системах | Знать: особенности режимов работы систем электроснабжения объектов профессиональной деятельности. | Индивидуальное задание на преддипломную практику |
|  |  | Уметь: анализировать режимы работы объектов профессиональной деятельности | Оформление отчета и заполнение журнала практики |
|  |  | Владеть: методами расчета параметров режимов работы систем электроснабжения | Защита отчета по преддипломной практике |
| ПК*-3: Способен применять методы и технические средства эксплуатационных испытаний и диагностики электроэнергетического и электротехнического оборудования | ПК*-3-В-1 Выполняет проверку работоспособности и настройку энергетического оборудования ПК*-3-В-3 Применяет математический аппарат для обработки результатов измерения, контроля и диагностики основных параметров устройств, входящих в систему электроснабжения | Знать: основы теории и методы эксплуатационных испытаний и диагностики электроэнергетического и электротехнического оборудования, виды документации по испытаниям | Индивидуальное задание на преддипломную практику |
|  |  | Уметь: организовывать и проводить техническое обслуживание электрооборудования, вести документацию по эксплуатации. | Оформление отчета и заполнение журнала практики |
|  |  | Владеть: практическими навыками по использованию, техническому обслуживанию, диагностики и предупредительному ремонту элементов электротехнического и электроэнергетического оборудования | Защита отчета по преддипломной практике |
| ПК*-4: Способен использовать правила техники безопасности в электроустановках | ПК*-4-В-4 Понимает порядок и условия безопасного производства работ в электроустановках | Знать: причины электротравм, действие электрического тока на человека. | Индивидуальное задание на преддипломную практику |
|  |  | Уметь: оказать первую помощь пострадавшему при поражении электрическим током. | Оформление отчета и заполнение журнала практики |
|  |  | Владеть: методами и приемами обеспечения электробезопасности. | Защита отчета по преддипломной практике |
| ПК*-5: Способен проводить экономическое обоснование проектных решений | ПК*-5-В-7 Выполняет расчеты себестоимости и цены продукции электроэнергетического и электротехнического производств | Знать: основных понятий, категорий и методов экономической теории, законов и принципов рыночной экономики и других экономических систем | Индивидуальное задание на преддипломную практику |
|  |  | Уметь: анализировать возможные риски проектов в различных экономических ситуациях | Оформление отчета и заполнение журнала практики |
|  |  | Владеть: методикой расчета технико-экономических показателей оценки эффективности проектов и их оптимизации | Защита отчета по преддипломной практике |
| ПК*-6: Способен проводить энергетическое обследование объектов профессиональной деятельности | ПК*-6-В-4 Демонстрирует умение пользоваться современными способами определения экономичных режимов работы предприятий, выполняет расчеты по прогнозированию экономии от внедрения энергосберегающих технологий | Знать: государственную политику и законодательство в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности, а также понятия, цели и задачи энергетического обследования | Индивидуальное задание на преддипломную практику |
|  |  | Уметь: определять энергетические параметры объектов электроэнергетики, разрабатывать мероприятия по энергосбережению. | Оформление отчета и заполнение журнала практики |
|  |  | Владеть: навыками и способами проведения энергетического обследования объектов электроэнергетики, навыками составления энергетического паспорта | Защита отчета по преддипломной практике |
| ПК*-7: Способен составлять и оформлять типовую техническую документацию | ПК*-7-В-3 Применяет стандарты электротехнического направления и ЕСКД при оформлении типовой технической документации ПК*-7-В-4 Отображает главные схемы станций и подстанций ПК*-7-В-5 Выполняет комплект конструкторской документации эскизного, технического и рабочего проектов системы электроснабжения | Знать: виды технологической и отчетной документации, основные требования, нормы и правила оформления проектной и другой технической документации в соответствии с отраслевыми стандартами | Индивидуальное задание на преддипломную практику |
|  |  | Уметь: использовать нормативную техническую документацию и инструкции, разрабатывать рабочую техническую документацию | Оформление отчета и заполнение журнала практики |
|  |  | Владеть: навыками работы с функциональными и структурными схемами объектов профессиональной деятельности | Защита отчета по преддипломной практике |
| ПК*-8: Способен проектировать энергетические системы на основе нетрадиционных и возобновляемых источников энергии | ПК*-8-В-2 Демонстрирует знание методики расчета параметров основного энергетического оборудования генерирующих установок на базе возобновляемых источников энергии для энергоснабжения централизованных и децентрализованных потребителей | Знать: Виды, достоинства и недостатки получения электроэнергии на основе нетрадиционных и возобновляемых источников энергии в системах электроснабжения. | Индивидуальное задание на преддипломную практику |
|  |  | Уметь: Проанализировать и сформулировать техническую задачу преобразования нетрадиционных видов энергии в электрическую энергию. | Оформление отчета и заполнение журнала практики |
|  |  | Владеть: Самостоятельным поиском необходимой информации функционирования объектов профессиональной деятельности | Защита отчета по преддипломной практике |

- Раздел 2. Типовые задания или иные материалы, необходимые для оценки планируемых результатов обучения по практике

Примерные индивидуальные задания

Перечень заданий /вопросов

- Анализ методики натурных испытания режимов продольно-поперечной несимметрии в электрической распределительной сети 110 кВ - Анализ методов расчета полей электромагнитных устройств - Анализ принципа действия высокочастотных направленной и дифференциально-фазной защит воздушных линий высокого и сверхвысокого напряжений - Выполнить расчет токов короткого замыкания отдельного участка сети с одним из потребителей цеха - Выявить наиболее эффективный метод оценки технического состояния активной части силового трансформатора - Выявить проблемы повышения электромагнитного фона и найти альтернативные пути из решения - Изучить адаптивный подход к управлению электроприводами - Изучить конструктивные особенности электрических машин, применяемых в электроприводе с вентильным двигателем - Изучить методы формирования функции переключения в релейных системах регулирования скорости - Изучить основной парк электрооборудования предприятия, характеристики и режимы работы - Изучить особенности применения микропроцессорной защиты на предприятии - Изучить принцип работы адаптивных регуляторов - Изучить регулировочные свойства быстродействующих электроприводов - Изучить синхронизированный режим машины двойного питания и наиболее близкие аналоги - Изучить системы асинхронных электроприводов с абсолютно жёсткими механическими характеристиками - Изучить технологические процессы получения электромонтажа, сборки, настройки, регулировании испытаний узлов, приборов; изучить методы безопасности жизнедеятельности и экологии - Изучить типы полупроводниковых преобразователей, применяемых при построении вентильного двигателя - Изучить частотное управление асинхронным двигателем - Изучить энергетические характеристики электроприводов на основе преобразователей на полностью управляемых вентилях - Исследование электромагнита с поворотным якорем - Исследование электромагнита с прямоугольным полюсным наконечником - Исследование электромагнита с прямоходовым якорем - Проанализировать опыт использования микроэлектронных и микропроцессорных средств - Исследовать анормальные режимы и повреждения основного электрооборудования - Исследовать особенности современных устройств дифференциальной защиты линий - Исследовать параметры изоляции высоковольтных сетей - Конструкция, устройство, схема подключения, ремонт и регулировка контакторов - Конструкция, устройство, схема подключения, ремонт и регулировка магнитных пускателей - Обеспечение надежности параметров заземляющих устройств электроустановок - Обоснование выбора тока и величина питающего напряжения для электроприемников - Определить эффективность регулирования скорости электропривода насосов - Осветительные сети цехов, пример схемы электрической принципиальной, применяемое оборудование - Особенности переходных процессов при возмущающих и противоаварийных управляющих воздействиях - Особенности повреждения в распределительных сетях, находящиеся в зоне действия защит от продольно-поперечной несимметрии - Особенности повреждения в распределительных сетях, находящиеся вне зоны действия защит от продольно-поперечной несимметрии - Оценка способов выявления аварийных режимов при наличии коротких замыканий, сопровождающихся появлением электрической дуги - Оценка тенденции развития дифференциальных защит - Оценка требовании к устройствам защиты от однофазных замыканий на землю - Порядок сборки-разборки распределительных шкафов, осветительных и силовых щитков, светильников - Предложить комплекс мероприятий по энергосбережению на предприятии - Предложить пути модернизации электрооборудования с минимальными экономическими и техническими затратами - Предложить пути решения с минимальными экономическими затратами для автоматизированного контроля и учета электроэнергии - Привести структурную схему релейной системы регулирования скорости, работающую в скользящем режиме - Проанализировать влияние пусковых режимов электродвигателей на систему электроснабжения - Проанализировать классические и новые способы управления вентильным двигателем - Проанализировать преимущества и недостатки современных устройств дифференциальной защиты линий - Проанализировать способы передачи сигнала о повреждении - Проанализировать существующие методы оценки и диагностики состояния трансформатора - Провести анализ быстродействующих вентильных электроприводов на основе преобразователей с повышенными динамическими свойствами, используя техническую документацию на оборудование - Провести анализ внутренних систем электроснабжения с точки зрения их номинальных параметров (напряжения, тока, частоты) для выявления опасных участков электромагнитного излучения - Провести анализ действующих нормативных документов, регламентирующих правила и порядок проведения энергетических обследований предприятий - Провести анализ классов механизмов и области применения синхронизированных приводов - Провести анализ применения дифференциального принципа для защиты линий электропередачи - Провести анализ режимов работы распределительных сетей - Провести анализ систем автоматизированного электропривода с вентильным двигателем, используя техническую документацию на оборудование - Провести анализ систем электроснабжения с точки зрения их номинальных параметров - Провести анализ способов управления частотой вращения электрических машин с точки зрения экономических и технических затрат - Провести анализ технических решений выполнения быстродействующей релейной защиты закрытых электроустановок от электрической дуги - Провести анализ электрооборудования на рабочем месте с точки зрения электромагнитного излучения используя техническую документацию на оборудование - Провести обзор вентильных систем асинхронного и синхронизированного электропривода, используя техническую документацию на оборудование - Провести обзор релейных систем регулирования электропривода, работающих в скользящих режимах - Провести обзор систем электропривода на базе асинхронных двигателей с фазным ротором с вентильными преобразователями в цепи ротора, используя техническую документацию на оборудование - Провести сравнительный анализ устройств искусственной коммутации - Разработать и предложить автоматизированную систему управления электромеханического преобразования или других основных регулируемых параметров необходимых для технологического процесса предприятия - Разработка методики исследования переходных процессов в измерительной технике части релейной защиты - С помощью индикатора качества электроэнергии проанализировать систему электроснабжения на объекте - Сбор исходной документальной информации, основных сведений о характере деятельности предприятия и объемах потребления энергоресурсов - Составление энергетического паспорта объекта - Способы регулирования напряжения в электрических сетях, применяемые технические средства - Схемы электроснабжения компьютерных сетей предприятия - Электрические аппараты защиты от токов короткого замыкания, от перегрузки и перегрева

Примерные вопросы при защите отчета

Перечень вопросов

- Классификация электроприемников промышленных предприятий. Номинальные напряжения электроустановок. Требования к надежности электроснабжения. Режимы работы электроприемников. - Система электроснабжения промышленного предприятия ее особенности. Основные требования к системам электроснабжения промышленных предприятий. Уровни (ступени) системы электроснабжения - Графики электрических нагрузок, виды графиков, особенности построения и использования. Показатели графиков нагрузок, виды мощности (средняя, среднеквадратичная нагрузки), понятие о максимуме средней нагрузки. - Методы определения электрических нагрузок. Обзор методов. Основные и вспомогательные методы. Нормативные документы и справочные данные. - Электрические сети внутризаводского электроснабжения, классификация, требования к сетям, основные типы схем. - Конструктивные элементы цеховых электрических сетей, маркировка элементов, их условия выбора и проверки. - Расчет токов короткого замыкания в сетях промышленных предприятий выше 1 кВ, порядок и особенности расчета. Рассчитываемые показатели и их дальнейшее использование. - Расчет токов короткого замыкания в цеховых сетях до 1 кВ, последовательность, особенности расчета. - Аппараты защиты сетей напряжением до 1 кВ. Выбор типа и параметров аппаратов защиты. Селективность защиты, построение карты селективности. - Особенности электроснабжения городских и сельских потребителей электроэнергии. - Методы расчета тока трехфазного КЗ, их особенности, точность, область применения. - Достоинства и недостатки токовой отсечки - Сопротивления отдельных элементов электрической системы для токов различных последовательностей (синхронные машины, асинхронные двигатели, обобщенная нагрузка, силовые трансформаторы и автотрансформаторы, воздушные и кабельные линии). - Токовые отсечки, область применения, достоинства и недостатки. - Замыкание одной фазы на землю в сетях с заземленной и изолированной нейтралью - Составление схем замещения отдельных последовательностей. - Схема замещения и погрешность трансформатора напряжения - Принцип действия токовой направленной защиты. - Особенности и порядок расчета несимметричных КЗ методом расчетных кривых - Принцип действия продольной дифференциальной защиты. - Схема замещения и погрешности трансформаторов напряжения - Понятие о статической устойчивости простейшей электрической системы. - Требования к устройствам автоматического повторного включения (АПВ) - Понятие о динамической устойчивости простейшей электрической системы. - Требования к устройствам автоматического включения резервного питания (АВР) - Требование чувствительности в релейной защите - Причины возникновения тока небаланса в дифференциальной защите - Особенности работы токовой направленной защиты кольцевой сети. - Регулирование напряжения в электрических сетях. Централизованное и местное регулирование. Встречное регулирование напряжения. Способы регулирования напряжения. - Виды поражения электрическим током. Фибрилляция сердца. Оказание первой помощи. - Определение потерь мощности в ЛЭП, 2-х обмоточном трансформаторе, группе 2-х обмоточных трансформаторов, в трехобмоточном трансформаторе. - Электрозащитные меры безопасности при производстве работ в действующих электроустановках. - Заземление и зануление электроустановок. Переносное заземление. Правила пользования им. - Условные обозначения силовых трансформаторов. Системы охлаждения силовых трансформаторов. Выбор числа и мощности силовых трансформаторов на подстанциях. - Две системы сборных шин. Ремонт выключателя линии. Назначение шиносоединительного выключателя. - Понятие о собственных нуждах электрических станций и подстанций. Электропривод механизмов собственных нужд. - Методы расчета потерь электроэнергии. Понятия числа часов использования максимума нагрузки Тм и времени максимальных потерь τм. - Две системы сборных шин. Ремонт рабочей системы шин. Назначение шиносоединительного выключателя. - Схема с 3/2 выключателями на присоединение (полуторная система шин. Достоинства, недостатки схемы. - Классификация распределительных устройств. Требования, предъявляемые к РУ. Конструктивное исполнение РУ. Достоинства и недостатки ОРУ.

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал оценивания в рамках прохождения практики

| 4-балльная шкала | Показатели | Критерии |
| --- | --- | --- |
| Отлично | 1. Полнота выполнения индивидуального задания; 2. Правильность выполнения индивидуального задания; 3. Своевременность и последовательность выполнения индивидуального задания. | Индивидуальное задание выполнено в полном объеме, студент проявил высокий уровень самостоятельности и творческий подход к его выполнению |
| Хорошо |  | Индивидуальное задание выполнено в полном объеме, имеются отдельные недостатки в оформлении представленного материала |
| Удовлетворительно |  | Задание в целом выполнено, однако имеются недостатки при выполнении в ходе практики отдельных разделов (частей) задания, имеются замечания по оформлению собранного материала |
| Неудовлетворительно |  | Задание выполнено лишь частично, имеются многочисленные замечания по оформлению собранного материала |

Оценивание защиты отчета

| 4-балльная шкала | Показатели | Критерии |
| --- | --- | --- |
| Отлично | 1. Соответствие содержания отчета требованиям программы практики; 2. Структурированность и полнота собранного материала; 3. Полнота устного выступления, правильность ответов на вопросы при защите; 4. и т.д. | При защите отчета студент продемонстрировал глубокие и системные знания, полученные при прохождении практики, свободно оперировал данными исследования и внес обоснованные предложения. Студент правильно и грамотно ответил на поставленные вопросы. Студент получил положительный отзыв от руководителя |
| Хорошо |  | При защите отчета студент показал глубокие знания, полученные при прохождении практики, свободно оперировал данными исследования. В отчете были допущены ошибки, которые носят несущественный характер. Студент ответил на поставленные вопросы, но допустил некоторые ошибки, которые при наводящих вопросах были исправлены. Студент получил положительный отзыв от руководителя |
| Удовлетворительно |  | Отчет имеет поверхностный анализ собранного материала, нечеткую последовательность его изложения материала. Студент при защите отчета по практике не дал полных и аргументированных ответов на заданные вопросы. В отзыве руководителя имеются существенные замечания |
| Неудовлетворительно |  | Отчет не имеет детализированного анализа собранного материала и не отвечает установленным требованиям. Студент затрудняется ответить на поставленные вопросы или допускает в ответах принципиальные ошибки. В отзыве руководителя имеются существенные критические замечания |

- Раздел 3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Методические материалы, определяющие процедуру подготовки отчета и дневника практики

Отчет по практике оформляется в соответствии с типовым заданием, а также индивидуальным заданием, которое выдает руководитель практики.

На преддипломную практику обучающийся направляется по месту основной работы на основании представленной справки, в случае работы по специальности. Если обучающийся на основной работе занимает должность, не соответствующую направлению подготовки, то заключается договор о проведении практики между предприятием, взявшим на себя ответственность в предоставлении рабочего места обучающемуся в рамках направления подготовки, и Кумертауским филиалом ОГУ, направляющим практиканта.

На осенней экзаменационной сессии до начала практики для обучающихся проводится общее собрание, на котором лицо ответственное за ее проведение, проводит ряд обязательных инструктажей с обязательной регистрацией в журнале присутствующих. Руководитель практики под роспись каждому обучающемуся выдает следующие документы:

- индивидуальное задание;

- журнал о прохождении практики.

Преддипломная практика проводится непосредственно на предприятии или в организации, куда направлен обучающийся. Практиканту следует производить сбор информации и ее обработку согласно индивидуального задания и выполнять все необходимые распоряжения руководителя практики на предприятии.

Структура отчета по практике:

- Титульный лист.

- Аннотация.

- Содержание.

- Введение

- Содержательная часть общего задания

- Содержательная часть индивидуального задания

- Заключение.

- Список источников.

- Приложения (где и представляются схемы, рисунки, чертежи и т.д.)

При прохождении практики каждый студент должен вести журнал, отражающий содержание практики каждый день. Журнал практики является основным материалом для составления отчета по каждому объекту практики.

Отчет практики оформляется в соответствии со стандартом организации «Работы студенческие. Общие требования и правила оформления», http://kf.osu.ru/dept/umo/standart_org.pdf.

Текстовая часть отчета должна сопровождаться рисунками, схемами, фотографиями и чертежами. Изложение должно быть кратким, ясным, без повторений. Не допускается переписывание в отчет общих положений из учебников, пособий, инструкций и т.п.

Журнал практики содержит: рекомендации обучающемуся о его действиях перед практикой, в период и по окончании практики, описание содержания работы в период практики, а также индивидуальное задание практиканта и записи: о сдаче техминимума или квалификационных норм, освоении рабочих профессии, присвоении разрядов; о выполнении индивидуального задания и программы практики, выводами и оценкой руководителей практики от университета и предприятия.

После прохождения практики обучающийся обязан предоставить на кафедру оформленный журнал, а затем в установленные кафедрой сроки защитить отчет по практике.

Оформленный журнал практики и отзывы руководителей от предприятия, заверенные печатями, являются основанием для аттестации обучающегося по итогам практики.

На руководителя практики возлагаются следующие виды ответственности:

-обеспечение проведения всех организационных мероприятий перед практикой (проведение собраний; инструктаж о порядке прохождения практики; инструктаж по охране труда и технике безопасности и т.д.);

- распределение студентов по рабочим местам или перемещения их по видам работ;

-обеспечение высокого качества прохождения практики студентами и строгое соответствие её содержания образовательной программе и программе практики;

- осуществление контроля над соблюдением сроков практики и ее содержанием;

-осуществление контроля над обеспечением нормальных условий труда и быта, контролирует проведение со студентами обязательных инструктажей по охране труда и технике безопасности и совместно с руководителем практики от организации несет ответственность за соблюдение студентами правил техники безопасности;

-разработка тематики индивидуальных заданий и оказание методической помощи студентам при выполнении ими индивидуальных заданий и сборе материалов.

Студенты при прохождении практики обязаны:

-полностью выполнять задания, предусмотренные программой практики и индивидуальными заданиями;

-подчиняться действующим в организации правилам внутреннего трудового распорядка;

-изучить и строго соблюдать правила охраны труда, техники безопасности и производственной санитарии;

-представить своевременно руководителю практики журнал, письменный отчет о выполнении всех заданий и сдать зачет по практике.

-по окончанию практики представлять кафедре письменный отчет о результатах практики.

Образец формы журнала практики:

Методические материалы, определяющие процедуру защиты отчета

Защита отчета проводится в форме собеседования перед комиссией выпускающей кафедры, назначенной распоряжением по Кумертаускому филиалу ОГУ.

Собеседование проводится по расписанию в устном виде. При собеседовании комиссией уделяется особое внимание к содержательной части отчета на соответствие содержанию формируемых компетенций. На ответ обучающемуся отводится 20 минут с подготовкой. Члены комиссии имеют право задавать дополнительные уточняющие вопросы, если обучающийся недостаточно полно осветил тематику индивидуального задания.

По результатам собеседования выставляется дифференциальный зачет, который оценивается по 4-х бальной шкале.

Результаты собеседования заносятся в и зачетную книжку обучающегося. Обучающиеся, не прошедшие процедуру защиты отчета, должны ликвидировать задолженность в установленном порядке.