МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Кумертауский филиал

федерального государственного

бюджетного образовательного учреждения

высшего образования

«Оренбургский государственный университет»

(Кумертауский филиал ОГУ)

Кафедра электроснабжения промышленных предприятий (КФ)

Фонд

оценочных средств

по дисциплине

«Б1.Д.В.11 Диагностика энергетического оборудования»

Уровень высшего образования

БАКАЛАВРИАТ

Направление подготовки

13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника

(код и наименование направления подготовки)

Энергообеспечение предприятий

(наименование направленности (профиля) образовательной программы)

Квалификация

Бакалавр

Форма обучения

Очная

Кумертау 2024

Фонд оценочных средств предназначен для контроля знаний обучающихся направления подготовки 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника, профиля «Энергообеспечение предприятий», по дисциплине «Б1.Д.В.11 Диагностика энергетического оборудования»

Составитель _______________ В.И. Андросов

«    » _____________ 2023 г.

Фонд оценочных средств обсужден на заседании кафедры электроснабжение промышленных предприятий протокол № 10 от «6»_июня 2023 г.

Зав. кафедрой электроснабжения промышленных предприятий _____________ А.В. Бондарев

Фонд оценочных средств является приложением к рабочей программе по дисциплине «Б1.Д.В.11 Диагностика энергетического оборудования»

- Раздел 1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения дисциплины

| Формируемые компетенции | Код и наименование индикатора достижения компетенции | Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы формирования компетенций | Виды оценочных средств/ шифр раздела в данном документе |
| --- | --- | --- | --- |
| ПК*-3: Способен применять методы и технические средства эксплуатационных испытаний и диагностики электроэнергетического и электротехнического оборудования | ПК*-3-В-1 Выполняет проверку работоспособности и настройку энергетического оборудования ПК*-3-В-2 Демонстрирует правила пользования техническими средствами для измерения и контроля основных параметров технологического процесса ПК*-3-В-3 Применяет математический аппарат для обработки результатов измерения, контроля и диагностики основных параметров устройств, входящих в систему электроснабжения | Знать: методы и технические средства эксплуатационных испытаний и диагностики энергетического и электротехнического оборудования. | Блок A – Тесты |
|  |  | Уметь: применять методы и технические средства эксплуатационных испытаний и диагностики энергетического и электротехнического оборудования. | Блок B – Задания к лабораторным работам |
|  |  | Владеть: навыками эксплуатационных испытаний и диагностики энергетического и электротехнического оборудования. | Блок C – Задания к выполнению курсовой работы |

- Раздел 2. Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки планируемых результатов обучения по дисциплине (оценочные средства). Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал оценивания

- Блок А - Оценочные средства для диагностирования сформированности уровня компетенций – «знать»

Оценивается тестированием по лекционному материалу, с помощью фонда тестовых заданий.

Фонд тестовых заданий дисциплины «Б1.Д.В.11 Диагностика энергетического оборудования» /сост. В.И. Андросов - Кумертау: Кумертауский филиал ОГУ, 2019 – 64 с.

Пример теста

Выберите один правильный ответ:

1. Объект контроля технического состояния

1. Особо ответственное электрооборудование

2. Оборудование входящее в состав автоматизированных систем

3. Электрооборудование, по которому протекали токи КЗ

4. Изделие и его составные части, подвергаемые контролю

2. Тестовое техническое диагностирование

1. Диагностирование по ограниченному числу параметров за заранее установленное время

2. Диагностирование, при котором на объект подаются максимальные воздействия

3. Диагностирование, при котором на объект подаются рабочие воздействия

4. Диагностирование, при котором на объект подаются тестовые воздействия

3. Тепловизионный контроль электрооборудования

1. диагностика электрооборудования при его рабочей температуре

2. диагностика электрооборудования с применением специальных приборов

3. диагностика электрооборудования при его максимально допустимой температуре

4. диагностика электрооборудования, с замером выделяемого объема теплоты, при номинальном режиме работы объекта

4. Автоматическая система технического диагностирования (контроля технического состояния)

1. Система диагностирования (контроля), обеспечивающая проведение диагностирования (контроля) с применением средств автоматизации и участием человека

2. Система диагностирования (контроля), обрабатывающая результаты диагностики на ЭВМ

3. Система диагностирования (контроля), имеющая в своем составе ЭВМ

4. Система диагностирования (контроля), обеспечивающая проведение диагностирования (контроля) без участия человека

5. Ресурс

1. максимально возможный срок службы в экстремальных режимах

2. наработка электрооборудования от начала его эксплуатации до морального износа

3. наработка электрооборудования от начала его эксплуатации или ее возобновления после ремонта до перехода в состояние, при котором дальнейшая эксплуатация недопустима или нецелесообразна.

4. наработка электрооборудования от начала его эксплуатации до капитального ремонта

6. Условная вероятность ложного отказа (неисправности) в данном элементе (группе)

1. Вероятность того, что при отсутствии отказа (неисправности) в результате диагностирования принимается решение о наличии отказа (неисправности) в данном элементе (группе)

2. Вероятность того, что неисправный (неработоспособный) объект в результате диагностирования (контроля) признается исправным (работоспособным)

3. Вероятность того, что исправный (работоспособный) объект в результате диагностирования (контроля) признается неисправным (неработоспособным)

4. Вероятность того, что при наличии отказа (неисправности) в результате диагностирования принимается решение об отсутствии отказа (неисправности) в данном элементе (группе)

7. Не является прогнозированием технического состояния объекта

1. Определение технического состояния объекта с заданной вероятностью на предстоящий интервал времени.

2. Определение с заданной вероятностью интервала времени (ресурса), в течение которого сохранится работоспособное (исправное) состояние объекта

3. Определение морального состояния объекта и его способности выполнять в дальнейшем его функции

4. Определение вероятности сохранения работоспособного (исправного) состояния объекта на заданный интервал времени

8. Автоматизированная система технического диагностирования (контроля технического состояния)

1. Система диагностирования (контроля), имеющая в своем составе ЭВМ

2. Система диагностирования (контроля), обеспечивающая проведение диагностирования (контроля) без участия человека

3. Система диагностирования (контроля), обрабатывающая результаты диагностики на ЭВМ

4. Система диагностирования (контроля), обеспечивающая проведение диагностирования (контроля) с применением средств автоматизации и участием человека

9. Интродиагностика это

1. диагностика электрооборудования с помощью тепловизоров

2. диагностика электрооборудования в ультрафиолетовом свете

3. диагностика регуляторов напряжения силовых трансформаторов под нагрузкой без вскрытия его бака и откачки из него диэлектрической жидкости

4. диагностика силовых трансформаторов в полном объеме

10. Средство технического диагностирования (контроля технического состояния)

1. Оборудование, создающее максимальный режим работы объекта

2. Внешнее оборудование, создающее помехи в работе объекта

3. Оборудование для формирования и подачи тестовых воздействий на объект

4. Аппаратура и программы, с помощью которых осуществляется диагностирование (контроль)

- Блок В - Оценочные средства для диагностирования сформированности уровня компетенций – «уметь»

Методические рекомендации для проведения лабораторных работ по дисциплине «Эксплуатационный контроль и техническая диагностика электрооборудования» / В.И. Андросов; – Кумертау: Кумертауский филиал ОГУ, 2019. – 36 с.

- Блок С - Оценочные средства для диагностирования сформированности уровня компетенций – «владеть»

Методические рекомендации для выполнения курсовой работы по дисциплине «Эксплуатационный контроль и техническая диагностика электрооборудования» / В.И. Андросов; Кумертау: Кумертауский филиал ОГУ, 2019. – 29 с.

- Блок D - Оценочные средства, используемые в рамках промежуточного контроля знаний, проводимого в форме дифференцированного зачета.

Вопросы к дифференцированному зачету (5 семестр)

- Определение основных понятий эксплуатационного контроля и технической диагностики

- Основные НТД определяющие объем, нормы испытаний ЭО при ЭК и ТД ЭО.

- Общие методические указания по испытаниям электрооборудования.

- Задачи технического диагностирования.

- Техническое состояние объекта, его контроль и прогнозирование.

- Виды средств технического диагностирования.

- Показатели и характеристики технического диагностирования.

- Требования к аппаратуре защиты.

- Измерение сопротивления изоляции.

- Проверка увлажненности изоляции.

- Метод коэффициента абсорбции.

- Метод измерения емкости.

- Измерение диэлектрических потерь в изоляции.

- Методы измерения тангенса угла диэлектрических потерь.

- Метод обнаружения дефектов высоковольтного оборудования по излучению разрядов в ультрафиолетовом диапазоне.

- Испытание изоляции повышенным напряжением.

- Испытания трансформаторного масла.

- Определение коэффициента трансформации.

- Определение полярности и группы соединения обмоток.

- Измерение сопротивления обмоток постоянному току.

- Измерение тока и потерь холостого хода при малом напряжении.

- Методы определения параметров изоляции.

- Методы определения сопротивления короткого замыкания обмоток трансформаторов.

- Оформление результатов измерений и контроля.

- Измерение скоростных и временных характеристик масляных и электромагнитных выключателей.

- Измерение скоростных характеристик.

- Вакуумирование выключателя.

- Заполнение выключателя элегазом.

- Проверка герметичности.

- Проверка содержания влаги в элегазе.

Вопросы к дифференцированному зачету (5 семестр)

- Диагностика выключателей нагрузки.

- Диагностика разъединителей, отделителей и короткозамыкателей.

- Диагностика вентильных разрядников и ограничителей перенапряжений.

- Диагностика трубчатых разрядников.

- Диагностика вводов и проходных изоляторов.

- Диагностика предохранителей, предохранителей-разъединителей напряжением выше 1000 В.

- Проверка состояния пробивных предохранителей.

- Проверка сопротивления петли фаза-нуль.

- Диагностика токопроводов и сборных шин.

- Диагностика машин постоянного тока.

- Измерение воздушных зазоров под полюсами машин постоянного тока.

- Определение пределов регулирования частоты вращения электродвигателей.

- Диагностика электродвигателей переменного тока.

- Измерение воздушного зазора между сталью ротора и статора.

- Измерение зазоров в подшипниках скольжения.

- Измерение вибрации подшипников электродвигателя.

- Измерение разбега ротора в осевом направлении.

- Проверка выполнения элементов заземляющего устройства.

- Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами и естественных заземлителей с заземляющим устройством.

- Проверка коррозионного состояния элементов заземляющего устройства, находящихся в земле.

- Измерение сопротивления заземляющего устройства.

- Определение напряжений прикосновения.

- Диагностика РПН.

- Контроль состояния ПБВ.

- Измерение крутящего момента РПН.

- Измерение контактного нажатия РПН.

- Проверка последовательности действия контактов РПН.

- Измерение сопротивления изоляции РПН.

- Испытание выпрямленным напряжением. РПН

- Испытание напряжением переменного тока частоты 50 Гц РПН.

- Измерение активного сопротивления жил КЛ.

- Измерение емкости фаз КЛ.

- Определение целости жил кабелей и фазировка КЛ.

- Коррозионные обследования КЛ.

- Контроль состояния деталей деревянных опор

- Измерение плотности электролита.

- Определение емкости аккумуляторной батареи.

- Неисправности аккумуляторов и способы их выявления.

- Современные методы и технические средства для испытаний и диагностики силовых кабельных линий напряжением до 35 кВ в условиях эксплуатации.

- Неразрушающие методы диагностики силовых кабелей.

- Эффективные методы и оборудование для обнаружения и локализации мест повреждений в силовых кабельных линиях напряжением до 35 кВ.

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал оценивания

Оценивание выполнения тестов

Оценка результата тестирования выполняется с помощью автоматизированной программы «АИИСТ».

Оценивание выполнения лабораторных работ

| Бинарная шкала | Показатели | Критерии |
| --- | --- | --- |
| Зачтено | 1. Полнота выполнения практического задания; 2. Своевременность выполнения задания; 3. Последовательность и рациональность выполнения задания; 4. Самостоятельность решения; | Работа выполнена самостоятельно в соответствии с заданием, полученные результаты интерпретированы применительно к исследуемому объекту, ответы на вопросы сформулированы грамотно, качество оформления отчета и иллюстративных материалов отвечают предъявляемым требованиям; |
| Незачтено |  | Работа выполнена несамостоятельно, или при неспособности обучающегося пояснить основные положения работы или в случае фальсификации результатов. |

Оценивание выполнения курсового проекта/работы

| 4-балльная шкала | Показатели | Критерии |
| --- | --- | --- |
| Отлично | 1. Полнота выполнения задания; 2. Своевременность выполнения задания; 3. Последовательность и рациональность выполнения задания; 4. Самостоятельность решения | Курсовой проект/работа выполнены в полном объеме и соответствуют заданию; пояснительная записка составлена с учетом требований стандарта организации «Работы студенческие. Требования и правила оформления», последовательно, аккуратно. Содержат все необходимые разделы, приведенные расчеты верны и обоснованы; графическая часть выполнена в полном объеме с соблюдением требований ЕСКД; защита курсового проекта/работы проведена технически грамотно, ответы на все поставленные вопросы верные, обоснованные и четкие. |
| Хорошо |  | Курсовой проект/работа выполнены в полном объеме и соответствуют заданию; пояснительная записка составлена с учетом требований стандарта организации «Работы студенческие. Требования и правила оформления», последовательно, аккуратно. Содержат все необходимые разделы, приведенные расчеты верны и обоснованы; но имеются некоторые замечания; графическая часть выполнена с незначительными отступлениями от стандартов; при защите курсового проекта/работы доклад студента краток, но допущены неточности в определениях и специальной терминологии; ответы на все поставленные вопросы верны, обоснованы, но на некоторые из них даны ответы после наводящих вопросов. |
| Удовлетворительно |  | Курсовой проект/работа выполнены в полном объеме и соответствует заданию; пояснительная записка составлена с учетом требований стандарта организации «Работы студенческие. Требования и правила оформления», аккуратно, содержит все необходимые разделы, приведенные расчеты верны и обоснованы, записка составлена непоследовательно, с ошибками; графическая часть выполнена с отклонениями от требований ЕСКД; доклад студента непоследовательный; на часть вопросов даны неправильные ответы. |
| Неудовлетворительно |  | Курсовой проект/работа выполнены в неполном объеме; пояснительная записка не содержит все необходимые разделы, составлена непоследовательно, с ошибками, без учета требований стандарта организации «Работы студенческие. Требования и правила оформления»; доклад студента непоследовательный, без выделения ключевых моментов; нет ответов на большинство поставленных вопросов |

Оценивание ответа на дифференцированном зачете

| 4-балльная шкала | Показатели | Критерии |
| --- | --- | --- |
| Отлично | 1. Полнота изложения теоретического материала; 2. Полнота и правильность решения практического задания; 3. Правильность и/или аргументированность изложения (последовательность действий); 4. Самостоятельность ответа; 5. Культура речи | Обучающийся проявляет систематическое и глубокое знание материала по дисциплине, умеет свободно ориентироваться в вопросе. Ответ полный и правильный на основании изученного материала. Выдвинутые положения аргументированы и иллюстрированы примерами. Материал изложен в определенной логической последовательности, осознанно, литературным языком, с использованием современных научных терминов; ответ самостоятельный. Обучающийся уверенно отвечает на дополнительные вопросы. |
| Хорошо |  | Обучающийся проявляет полное знание учебного материала, демонстрирует систематический характер знаний по дисциплине. Ответ полный и правильный, подтвержден примерами; но их обоснование не аргументировано, отсутствует собственная точка зрения. Материал изложен в определенной логической последовательности, при этом допущены 2-3 несущественные погрешности, исправленные по требованию экзаменатора. Обучающийся испытывает незначительные трудности в ответах на дополнительные вопросы. Материал изложен осознанно, самостоятельно, с использованием современных научных терминов, литературным языком. |
| Удовлетворительно |  | Обучающийся проявляет знание основного материала по дисциплине, но допускает погрешности в ответе. Ответ недостаточно логически выстроен, самостоятелен. Основные понятия употреблены правильно, но обнаруживается недостаточное раскрытие теоретического материала. Выдвигаемые положения недостаточно аргументированы и не подтверждены примерами; ответ носит преимущественно описательный характер. Обучающийся испытывает достаточные трудности в ответах на вопросы. Научная терминология используется недостаточно. |
| Неудовлетворительно |  | При ответе обнаружено непонимание основного содержания теоретического материала или допущен ряд существенных ошибок, которые обучающийся не может исправить при наводящих вопросах экзаменатора, затрудняется в ответах на вопросы. Ответ носит поверхностный характер; наблюдаются неточности в использовании научной терминологии. |

- Раздел 3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.

Методические материалы, определяющие процедуру оценивания тестирования

Тестирование проводится среди обучающихся очной формы обучения в период рубежного контроля.

Тестирование проводится с помощью автоматизированной программы «АИИСТ» (ссылка на доступ к системе: https://aist.osu.ru)

Каждый вариант тестовых заданий включает 30 вопросов. Время на тестирование и оценка результата выполняется с помощью автоматизированной программы «АИИСТ».

Методические материалы, определяющие процедуру оценивания при выполнении лабораторных работ

Процедура проведения данного оценочного мероприятия организуется в виде собеседования преподавателя с обучающимися по проделанной лабораторной работе. Обучающийся предоставляет преподавателю выполненный отчет по лабораторной работе. Для подготовки к данному оценочному мероприятию отводится 5-10 минут. При подготовке к ответу обучающемуся предоставляется право пользования справочными материалами. При проверке задания, оцениваются способность студента правильно сформулировать ответ, умение выражать свою точку зрения по данному вопросу, ориентироваться в терминологии и применять полученные в ходе лекций и лабораторных занятий знания. Текстовый и графический материал отчета должен быть выполнен в соответствии с требованиями стандарта к оформлению студенческих работ.

Лабораторная работа оценивается по бинарной шкале.

Методические материалы, определяющие процедуру оценивания при выполнении курсового проекта или курсовой работы

Курсовой проект или курсовая работа выполняются самостоятельно каждым обучающимся по индивидуальному варианту задания. Защита проводится в соответствии с утвержденным графиком защит курсовых работ и проектов до начала экзаменационной сессии. Текстовый и графический материал курсового проекта и курсовой работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями стандарта к оформлению студенческих работ.

Выполненный обучающимся курсовой проект или курсовая работа передается на проверку преподавателю, который принимает решение о допуске (либо не допуске) к защите проекта/работы. Преподаватель проверяет содержание теоретической и практической части и ее соответствие требованиям по оформлению студенческих работ.

Курсовой проект или курсовая работа не допускаются до защиты и возвращаются на доработку в следующих случаях:

– отсутствует основная теоретическая часть курсового проекта/работы, или его содержание не соответствует теме или его объем составляет менее 15 страниц;

– отсутствует или не полностью выполнена практическая часть курсового проекта/работы;

– в теоретической части курсового проекта/работы отсутствуют ссылки на источники литературы;

– отсутствует список использованных источников литературы, или он содержит менее 10 источников, или он содержит менее 5 источников, изданных не позднее 3 последних лет;

– курсовой проект/работы оформлены с существенным нарушением требований, предъявляемых к оформлению студенческих работ в Кумертауском филиале ОГУ.

В ходе защиты обучающийся представляет основные выводы, полученные им по теоретической и практической части курсового проекта/работы. В процессе защиты преподаватель может задавать вопросы по следующим направлениям:

– по содержанию теоретической части курсового проекта/работы;

– по материалу, изложенному в методических рекомендациях;

– по расчетам и выводам, содержащимся в практической части курсового проекта/работы.

По результатам защиты курсового проекта/работы преподавателем определяется ее оценка по 4-х бальной шкале.

Методические материалы, определяющие процедуру оценивания при дифференцированном зачете

Дифференцированный зачет проводится по расписанию зачетной недели по зачетным билетам в устном виде. На ответ обучающемуся отводится 30 минут с подготовкой. Преподаватель имеет право задавать дополнительные уточняющие вопросы, если обучающийся недостаточно полно осветил тематику вопроса. Проверка ответов и объявление результатов производится в день дифференцированного зачета. Дифференцированный зачет оценивается по 4-х бальной шкале.

Результаты промежуточной аттестации заносятся в зачетную ведомость и зачетную книжку обучающегося. Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по учебному графику, должны ликвидировать задолженность в установленном порядке.